附件1：承办2023年广西职业院校技能大赛焊接技术赛项设备维修维护清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格及 维修维护要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换通风机 | 风量定制款13-48-8C-22KW | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 加装管道消音器 | 600mm直径，定制款 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 加装变频器 | 欧陆22KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 弯头改装 | 根据新风机安装需要改装制作 | 3 | 个 |  |  |  |
| 5 | 拆装风机和安装消音器、弯头工时费用 | 包含拆卸旧风机、安装新风机、转运和起吊费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标商家（盖章）：

投标联系人：                 投标联系人电话：