| 附件：广西工业技师学院石化技术系工业分析组2022-2023学年第二学期实习耗材采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 供货品牌或厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 定性滤纸 | 60×60 |  | 张 | 300 |  |  |  |
| 2 | 移液管 | 正品葵花A级 50ml |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 移液管 | 正品葵花A级 100ml |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 移液管 | 正品葵花A级 25ml |  | 支 | 100 |  |  |  |
| 5 | 容量瓶 | 正品葵花A级 100ml |  | 只 | 200 |  |  |  |
| 6 | 刻度吸量管 | 正品葵花A级 10ml |  | 支 | 80 |  |  |  |
| 7 | 酸式滴定管（喇叭口） | 正品葵花A级 50ML（四氟芯） |  | 支 | 60 |  |  |  |
| 8 | 高型称量瓶 | A级 30×60 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 9 | 扁型称量瓶 | A级 40×25 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 10 | 标准缓冲溶液 | pH=4 |  | 包 | 100 |  |  |  |
| 11 | 标准缓冲溶液 | pH=6.86 |  | 包 | 150 |  |  |  |
| 12 | 标准缓冲溶液 | pH=9.00 |  | 包 | 50 |  |  |  |
| 13 | 铁粉或小颗粒、 | AR，500g |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 14 | 盐酸邻菲罗啉 | AR，10g |  | 瓶 | 4 |  |  |  |
| 15 | 氨基乙酸 | AR，100g |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 16 | 氨三乙酸 | AR，250g |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 17 | 硫酸 | AR，500ml |  | 瓶 | 60 |  |  |  |
| 18 | 盐酸 | AR，500ml |  | 瓶 | 60 |  |  |  |
| 19 | 无水碳酸钠 | AR，500g |  | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 20 | 擦镜纸 |  |  | 本 | 200 |  |  |  |
| 21 | 电子天平 | MAX:1000g 分度值0.01g |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 22 | 胶塞 | 优质0号 |  | kg | 1 |  |  |  |
| 23 | 胶塞 | 优质00号 |  | kg | 1 |  |  |  |
| 24 | 1ml塑料滴管 | 100支/包 |  | 包 | 5 |  |  |  |
| 25 | 3ml塑料滴管 | 100支/包 |  | 包 | 2 |  |  |  |
| 26 | 5ml塑料滴管 | 100支/包 |  | 包 | 2 |  |  |  |
| 27 | 标签纸 | 小号 2.1*1 50张/包 |  | 包 | 50 |  |  |  |
| 28 | 标签纸 | 大号5.2*2.1 50张/包 |  | 本 | 30 |  |  |  |
| 29 | 电池 | 正品南孚 5号 |  | 粒 | 30 |  |  |  |
| 30 | 电池 | 正品南孚 7号 |  | 粒 | 20 |  |  |  |
| 31 | 一次性蓝色丁䝼手套 | 光明 无粉，小号 |  | 盒 | 2 |  |  |  |
| 32 | 抹布 | 100%纯棉方巾 |  | 条 | 100 |  |  |  |
| 33 | 防酸手套 | 加厚乳胶 小码 |  | 双 | 10 |  |  |  |
| 34 | 拖把 | 优质棉条 |  | 把 | 30 |  |  |  |
| 35 | 垃圾袋 | 80×80（承重6kg ） |  | 只 | 500 |  |  |  |
| 36 | 胶塞打孔器 | 手持 6*1 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 37 | 微量注射器 | 国产 尖头10µl |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 38 | 微量注射器 | 国产 平头100µl |  | 支 | 5 |  |  |  |
| 39 | 氨水 | AR500ml |  | 瓶 | 40 |  |  |  |
| 40 | 六次甲基四胺 | AR500g |  | 瓶 | 40 |  |  |  |
| 合计 | ¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：请备注供货品牌或厂家，不备注产地。

投标商家（盖章）：

投标联系人：                   投标联系人电话：