附件1：

石化技术系2024/2025学年第一学期实习耗材（工业分析专业、食品专业）采购清单及报价表
	序号
	物品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	定性滤纸
	60×60
	张
	500
	
	
	

	2
	滴定管（喇叭口）
	50ML（四氟芯），A级 葵花牌
	支
	100
	
	
	

	3
	锥形瓶
	250ml，A级 葵花牌
	个
	150
	
	
	

	4
	容量瓶
	100ml，A级 葵花牌
	个
	200
	
	
	

	5
	容量瓶
	250ml，A级 葵花牌
	个
	100
	
	
	

	6
	烧杯
	50ml，A级 葵花牌
	个
	150
	
	
	

	7
	烧杯
	100ml，A级 葵花牌
	个
	300
	
	
	

	8
	烧杯
	250ml，A级 葵花牌
	个
	100
	
	
	

	9
	移液管
	25ml，A级 葵花牌
	支
	150
	
	
	

	10
	称量瓶
	30X60，优质
	个
	100
	
	
	

	11
	下口瓶
	10L棕色
	个
	4
	
	
	

	12
	下口瓶
	10L透明色
	个
	4
	
	
	

	13
	瓷坩埚
	30ml带盖
	个
	60
	
	
	

	14
	751型石英比色皿
	10mm，2个/盒，晶科光学
	盒
	10
	
	
	

	15
	洗耳球
	60ml，优质
	个
	200
	
	
	

	16
	耐酸碱手套
	中号
	双
	5
	
	
	

	17
	输血胶管
	6×9，北京天连和谐
	米
	30
	
	
	

	18
	大理石滴定台
	白色，配优质蝴蝶夹
	个
	30
	
	
	

	19
	洗衣粉
	500g
	包
	20
	
	
	

	20
	洗瓶
	优质，500ml
	个
	150
	
	
	

	21
	橡皮筋
	北京天连和谐
	包
	10
	
	
	

	22
	实验室白大褂
	独立包装，xL码
	件
	10
	
	
	

	23
	带盖加厚塑料桶
	50L白圆
	个
	5
	
	
	

	24
	塑料药勺
	优质
	个
	100
	
	
	

	25
	试管刷
	优质
	个
	30
	
	
	

	26
	锥形瓶刷
	250ml
	个
	100
	
	
	

	27
	实训室垃圾袋
	手提、加厚，约60*80cm
	个
	400
	
	
	

	28
	实训室折叠小拖车
	蓝色，约89*59cm，承重300kg
	个
	1
	
	
	

	29
	一次性丁䝼手套
	光明，S码
	盒
	3
	
	
	

	30
	玻璃旋光管
	适配海能P810全自动旋光仪
	个
	2
	
	
	

	31
	水龙头阀芯（带开关塑料外壳）
	全铜，适配实验室三联水龙头，配套阀芯垫
	套
	30
	
	
	

	32
	pH三复合电极
	雷磁，E-301-QC
	支
	3
	
	
	

	33
	实训室鼠标
	双飞燕，USB接口
	个
	20
	
	
	

	34
	实训室纸张粉碎机
	15L，单次6张以上，连续粉碎5min
	台
	1
	
	
	

	35
	通风橱控制面板
	80X160mm，液晶显示功能的集成控制面板
	块
	2
	
	
	

	36
	方形塑料凳
	乔丰，2号，红色加厚275*480
	张
	100
	
	
	

	37
	异戊醇
	天津大茂/科密欧，AR500ML
	瓶
	3
	
	
	

	38
	乙酸酐
	天津大茂/科密欧，AR500ML
	瓶
	5
	
	
	

	39
	无水三氯化铝
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	1
	
	
	

	40
	水杨酸
	天津大茂/科密欧，AR250g
	瓶
	2
	
	
	

	41
	硝酸镉
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	5
	
	
	

	42
	硝酸钴
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	5
	
	
	

	43
	钙指示剂
	天津大茂/科密欧，25g
	瓶
	10
	
	
	

	44
	盐酸羟胺
	天津大茂/科密欧，100g
	瓶
	20
	
	
	

	45
	盐酸
	天津大茂/科密欧，AR500ML
	瓶
	60
	
	
	

	46
	硫酸
	天津大茂/科密欧，AR500ML
	瓶
	40
	
	
	

	47
	氯化锌
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	20
	
	
	

	48
	乙醇
	天津大茂/科密欧，HPLC,4L
	瓶
	1
	
	
	

	49
	乙酸乙酯
	天津大茂/科密欧，HPLC,500ml
	瓶
	2
	
	
	

	50
	95%乙醇
	天津大茂/科密欧，AR500mL
	瓶
	40
	
	
	

	51
	无水乙醇
	天津大茂/科密欧，AR500mL
	瓶
	20
	
	
	

	52
	酚酞
	天津大茂/科密欧，25g
	瓶
	7
	
	
	

	53
	氨水
	天津大茂/科密欧，AR500ml
	瓶
	60
	
	
	

	54
	冰乙酸
	天津大茂/科密欧，AR500ml
	瓶
	20
	
	
	

	55
	乙二胺四乙酸二钠
	天津大茂/科密欧，AR250g
	瓶
	40
	
	
	

	56
	邻苯二甲酸氢钾
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	20
	
	
	

	57
	碳酸钠
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	10
	
	
	

	58
	氯化铝
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	3
	
	
	

	59
	氯化钠
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	10
	
	
	

	60
	铬酸钾
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	5
	
	
	

	61
	过氧化氢
	天津大茂/科密欧，AR500ML
	瓶
	5
	
	
	

	62
	硫代硫酸钠
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	10
	
	
	

	63
	氯化铵
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	20
	
	
	

	64
	抗坏血酸
	天津大茂/科密欧，AR25g
	瓶
	20
	
	
	

	65
	氧化锌
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	10
	
	
	

	66
	乙酸钠
	天津大茂/科密欧AR500g
	瓶
	40
	
	
	

	67
	移液枪枪头盒
	5ml
	个
	10
	
	
	

	68
	玻棒
	直径4mm，20cm
	根
	100
	
	
	

	69
	塑料篮
	约30X22X9cm
	个
	50
	
	
	

	70
	擦镜纸
	20本/盒
	盒
	3
	
	
	

	71
	碘化钾
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	10
	
	
	

	72
	氢氧化钠
	天津大茂/科密欧，AR500g
	瓶
	40
	
	
	

	73
	遥控器电池
	新华7号
	个
	20
	
	
	

	74
	遥控器电池
	新华5号
	个
	10
	
	
	

	75
	PVC防水圆形号码贴
	1-50，红色，直径3cm
	套
	5
	
	
	

	76
	PVC防水圆形号码贴
	1-50，红色，直径5cm
	套
	5
	
	
	

	77
	PVC防水圆形号码贴
	1-50，红色，直径8cm
	套
	3
	
	
	

	78
	食品加工实训室工作台
	900*800*800mm，食品级304不锈钢
	个
	4
	
	
	

	79
	擀面杖
	30cm，食品级，鸡翅木
	根
	20
	
	
	

	80
	不锈钢码兜
	14cm
	个
	50
	
	
	

	81
	剪刀
	长约20cm
	把
	3
	
	
	

	82
	塑料刮面板
	15cm
	个
	20
	
	
	

	83
	大号裱花袋
	大号
	袋
	6
	
	
	

	84
	油纸
	40x60cm
	包
	2
	
	
	

	85
	奶油机(打蛋器）
	7升/台
	台
	1
	
	
	

	86
	量杯
	2000ml
	个
	4
	
	
	

	87
	砧板(红、白、黄）
	40x30x2cm
	套
	1
	
	
	

	88
	晾网
	40x60cm
	个
	7
	
	
	

	89
	奶油抹刀
	20cm
	把
	10
	
	
	

	90
	面包细齿切割刀
	40cm
	把
	3
	
	
	

	91
	电磁炉
	正品，多丽
	台
	2
	
	
	

	92
	小号克数电子秤
	0.1～5000克
	台
	4
	
	
	

	93
	商用洗洁精
	5kg/桶
	桶
	3
	
	
	

	94
	安佳无盐黄油
	500g/盒
	盒
	20
	
	
	

	95
	安佳淡奶油
	1L/盒
	盒
	8
	
	
	

	96
	美玫面粉
	低筋面粉，5kg/袋
	袋
	5
	
	
	

	97
	金像高筋粉
	5kg/袋
	袋
	5
	
	
	

	98
	纯牛奶
	1升/盒，12盒/箱
	箱
	1
	
	
	

	99
	白砂糖
	独立包装，500克/袋
	袋
	10
	
	
	

	100
	细砂糖
	独立包装，500克/袋
	袋
	5
	
	
	

	101
	糖粉
	独立包装，500克/袋
	袋
	3
	
	
	

	102
	鸡蛋
	
	托
	5
	
	
	

	103
	燕子酵母
	500克
	包
	1
	
	
	

	104
	安琪面包改良剂
	1k g
	包
	1
	
	
	

	105
	百钻小苏打
	250g
	包
	1
	
	
	

	106
	展艺红曲粉
	250g
	包
	1
	
	
	

	107
	宇治抹茶粉
	500g
	包
	1
	
	
	

	108
	盐
	500g
	包
	1
	
	
	

	109
	储物箱
	60L，透明，加厚
	个
	4
	
	
	

	110
	储物箱
	100L，透明，加厚
	个
	4
	
	
	

	111
	食品加工实训室制度牌
	尺寸：600*900*3  (可更换内部国面)
材质: 5+5mm透明亚克力+户外写真+光膜+广告钉4颗
	块
	3
	
	
	


招标联系方式：
投标商家（盖章）：

投标联系人：                 投标联系人电话：


