## Sheet1
附件1：广西优质专业建设项目-一体化学习工作站基础建设需求及报价表
序号 | 内容 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 地面目视化管理建设 | 为了提高实训区整体环境、突出各个实训室内涵以及特色专业建设，需对实训区地面做设计和优化实施，具体要求如下： 1、根据各实训室教学定位和教学功能要求，根据功能区域，划分出多个功能区，突出区域颜色，便于区别区域教学、实训开展、通道。 2、在地面美化施工之前，涉及对现有场地设备的搬动和移位，要求做好设备搬动的规划避免损坏； 3、将实训室地面做设计和优化处理，根据设计要求采用符合行业标准及教学特性的地面颜色，优化处理的工艺要求：地面找平、打磨、清洁、除尘、涂上地坪漆吸附层、涂上面漆（涂刷不少于两层）；地面美化材料采用净味环保漆，符合国家标准，地面施工要求：平整、光滑、无缝；（地坪漆品牌迅彩或同档次品牌） 4、在地面美化施工过程中，要做好周边设备的防尘保护，避免影响设备正常运行； 5、地面美化施工完成后，将搬动的设备进行归位； 6、根据实训室教学功能划分要求，为突出功能区，实施区域划线，划线颜色根据设计要求和教学功能定位确定。 | 210 | 平米
2 | 电路网络布线 | 1、根据设使用要求沿墙边铺设明线电路。每间隔约2米安装一组220V5孔插座以及380V插座，共23组。使用BV4平方铜芯线，每4组插座共用一路主线，共6组三相五线主线。 2、实训室48台电脑以及教师讲台布电，220V电路接到电脑桌，主线路使用BV4平方铜芯线，每台电脑用BV2.5单股铜线安装分支线路搭配10孔插座到每个电脑工位上。每组线路负载不得超过10套电脑使用。 3、给实训室设备及电脑数量进行网线布置，使用超六类8线铜芯网线。网线统一接到室内的交换机柜。 4、吊顶上方线路需用PC2.5穿线管走线，墙面走线安装根据实际情况使用相应规格的PVC线槽，地面走线安装相应规格的不锈钢地面半圆线槽。 5、材料及工程量 （1）、BV4平方铜芯线约1200米（参考品牌：阳工、网联、正泰）； （2）、BV2.5平方铜芯线约300米（参考品牌：阳工、网联、正泰）； （3）、超六类网线约1200米（参考品牌：安普、山泽、绿联）； （4）、PC2.5穿线管约150米（参考品牌：联塑、国塑、正泰）； （5）、PVC明装走线槽39*15mm，约100米（参考品牌：联塑、国塑、正泰）； （6）、PVC明装走线槽100*27mm，30米（参考品牌：联塑、国塑、正泰）； （7）、十孔10A插座48个（参考品牌：公牛、西门子、德力西）； （8）、五孔10A插座30个（参考品牌：公牛、西门子、德力西）； | 1 | 项
（9）、三相五孔10A插座24个（参考品牌：公牛、西门子、德力西）； （10）、超六类水晶头150个（参考品牌：山泽、绿联、秋叶原）； （11）、10号地面不锈钢半圆走线槽5米（参考品牌：众盟、德瑞丰、鸣诚）； （12）、36位明装开关盒1个（参考品牌：联塑、德力西、正泰）； （13）、C32安3P空气断路器4个（参考品牌：公牛、西门子、德力西）； （14）、C20安2P空气断路器5个（参考品牌：公牛、西门子、德力西）； （15）、含安装及钉子等安装辅材。
合计：
投标商家(盖章) 投标联系人: 投标联系人电话: