附件3：

国家高技能人才培训基地建设项目—机械设备装配与自动控制专业环境建设项目内容清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制隔断书柜 | E0级别环保多层实木板，整体板材使用18mm 1.板材采用E0级别环保多层实木板，甲醛释放量≤4.4mg/100g，含水率≤7.3%，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准； 2.五金配件：采用东泰牌优质五金配件，平滑度及滑动性好，承载力强，安全系数高。所有五金件均通过国际标准盐雾测试48小时以上。 3.胶粘剂：胶粘剂选用德国合资汉高百得粘合剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。 | 平方 | 12 |  |  |
| 2 | 地板自流地坪漆 | 先打磨清洗，然后地面四层处理，底漆，中涂漆，石英砂处理，环氧自流平面漆，含分区域画线。含材料及人工 | 平方 | 332 |  |  |
| 3 | 实训隔断 | 含龙骨、9厘木板，埃特板，刮腻子，运输及搬运、安装施工，辅材等 | 平方 | 45 |  |  |
| 4 | 玻璃隔断 | 钢化玻璃门10厘规格，含包边及安装 | 平方 | 18.5 |  |  |
| 5 | 定制双门玻璃门 | 钢化玻璃门10厘规格，不锈钢门框，每个玻璃门分别为6.6平和5.5平方 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 侧面开放窗口封窗 | 7.5平方米，下部分定制栏杆并用玻璃隔开，上部门做可推拉（可开放）玻璃门 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 天花板处理 | 天花板处理，处理掉落泥子，并喷漆灰色涂料，喷漆至梁下5CM | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 室内美白处理 | 修补柱子、修补墙面，刮泥子及涂乳胶漆等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 节能LED平板灯 | (72W)300mm*1200mm*40mm ，含线材、辅材及安装，3.外壳材质：铝合金； 外壳颜色：黑色； 光源颜色：白色； 灯罩材质：磨砂亚克力 | 盏 | 28 |  |  |
| 10 | 实训室文化建设 | 1，楼梯口处定制文化背景墙及实训基地名称，规格为7米*3米，并有相并射灯或灯带，提供氛围。2。走廊玻璃隔断面，做工匠人物宣传。3，实训室内部柱子制作文化建设等 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 防晒窗帘 | 定制 含窗帘配件及安装 2100MM*2000MM | 窗 | 8 |  |  |
| 12 | 拆旧设备 | 拆之前天花桥架、灯器、吊扇等 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 主设备电线 | 国标电线RVV5*4 电线 | 米 | 200 |  |  |
| 14 | 辅材 | 不锈钢地槽、线管、网线、线槽、开关、道，钉等 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 实训综合布线施工 | 设备电缆强电、弱电布线施工、卫生清洁等 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |