附件2：思政理论课实践教学基地建设项目采购需求清单
	序号
	货物名称
	参考品牌型号规格
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	拆原天花
	
	1
	项
	拆除人工费、搬运、清运、处理

	2
	形象墙
	7730*2800
	22.29
	㎡
	木龙骨框架、木方走边、网红版小高长城板、胶水、五金、现场安装

	3
	形象墙LOGO
	500*500
	1
	个
	不锈钢围边、亚克力底发光、亚克力镜像UV、LED点光源安装、胶水、辅材

	4
	形象墙发光字（小）
	200*200
	22
	个
	不锈钢围边、亚克力底发光、亚克力面板、LED点光源安装、胶水、辅材

	5
	形象墙发光字（大）
	400*400
	13
	个
	不锈钢围边、亚克力底发光、亚克力面板、LED点光源安装、胶水、辅材

	6
	造型天花吊顶
	13435*10590
	142.28
	㎡
	木龙骨框架、9厘多层板打底、护墙板、胶水、五金、现场安装人工

	7
	讲台背景墙
	10090*3100
	31.28
	㎡
	轻钢龙骨框架、木方走边、多层板找平、封9厘护墙板、墙布、胶水、五金、现场安装

	8
	造型展墙1
	8810*3100
	27.31
	㎡
	轻钢龙骨框架、木方走边、多层板找平、墙布、胶水、五金、现场安装人工

	9
	造型展墙2
	12215*3100
	37.87
	㎡
	轻钢龙骨框架、木方走边、多层板找平、墙布、胶水、五金、现场安装人工

	10
	造型展墙3
	13735*3100
	42.58
	㎡
	轻钢龙骨框架、木方走边、多层板找平、墙布、胶水、五金、现场安装人工

	11
	展墙雕刻字1
	650*650
	8
	个
	PVC雕刻、无毒无害汽车烤漆、胶水、五金、现场安装人工

	12
	展墙LOOG
	650*650
	1
	个
	PVC雕刻、无毒无害汽车烤漆、胶水、五金、现场安装人工

	13
	包窗
	
	1
	项
	轻钢龙骨框架、3*4木方走边、多层板找平、铝塑板面、腻子、乳胶漆、胶水、五金、配件、现场安装人工

	14
	窗帘盒
	2235
	2.24
	米
	轻钢龙骨框架、3*4木方走边、多层板找平、铝塑板面、腻子、乳胶漆、胶水、五金、配件、现场安装人工

	15
	窗帘
	2235*2800
	6.27
	米
	遮光布、吊柜、五金配件、现场安装

	16
	包门
	
	3
	套
	轻钢龙骨框架、3*4木方走边、18厘多层板找平、10厘石膏板封面、腻子、乳胶漆、胶水、五金、配件、现场安装人工

	17
	讲台
	6530*1800
	11.75
	米
	100*60厘木龙骨、300*300方格结构、18厘红板面、人工

	18
	讲台地胶
	6530*1800
	11.75
	㎡
	地胶、运费、搬运、胶水、人工

	19
	复合木地板
	14000*10540
	147
	㎡
	规格型号：1220*200*12mm 质量等级：E1级别家用Ⅱ级，表面胶合强度：≥1.0表面耐磨：家用Ⅱ级：≥4000转 密度：≥0.85 g/m³ 抗冲击：≤10mm 静曲强度：≥30MPa 内结合强度：≥1.030MPa

	20
	灯槽
	
	50
	米
	木龙骨、18厘多层板结构、3*4木方走边、封铝塑板、侧面封12厘多层板

	21
	灯带
	
	50
	米
	LED节能灯带

	22
	异型灯组
	4400*6
	26.4
	米
	订制灯槽、3厘亚克力面、LED灯珠内发光

	24
	学习桌
	400*1200
	24
	张
	

	25
	椅子
	850*600
	48
	把
	

	26
	铺设电源线
	13735*11925
	163.92
	㎡
	线管、底盒、主线10㎡、排插用4㎡、灯用1.5㎡、空调用6㎡铜芯电线、铺设人工。（注：含插座、开关、空开 、含安装灯具人工；暗装布电，量方按建筑面积计算；）

	27
	强电箱总成
	
	1
	套
	铁皮烤漆强电箱，人工安装。

	28
	竣工保洁
	
	1
	项
	现场多次卫生清洁

	29
	地面保护
	13735*11925
	163.9182
	㎡
	

	30
	空调


	
	2
	台
	电源  220V～50Hz

制冷 制冷量        7200(2400~8200)W

额定电流     11.2A

额定功率     2400(560~2840)W

热泵制热 制热量        8000(1880-8600)+2400(PTC或电加热管）W

额定电流    12.7+9.6(PTC或电加热管）A

额定功率    2740(435~3180)+2100W

电铺热 制热量       2100W

额定电流    9.6A

额定功率    2100W

室内机 循环风量      1000 m3/h

噪声      41/39/38  dB(A)

净质量     23.8   kg

外形尺寸   840X840X230   mm

噪声           55 dB(A)

室外机 净质量   47   kg

外形尺寸     910X712X427mm

最大输入电流     19.5+9.6(PTC或电加热管）A

最大输入功率     4200+2100(PTC或电加热管）W

制冷系统允许压力 4.4 MPa 

制冷剂 R410A/1600g

冷媒配管 气侧   Ф15.9 mm

液侧           Ф6.4 m



	31
	室内全彩P1.8 LED显示屏
	
	4.16X2.881
	㎡
	1 LED 封装方式 SMD1515 表贴三合一 

2 水平视角 H≥160° 

3 垂直视角 V≥140° 

4 像素组成 1R1G1B 

5 点间距 1.86mm 

6 扫描方式 1/43 扫描 

7 驱动方式 恒流驱动 

8 模组分辨率 172×86 点 

9 模组尺寸 320mm×160mm×17mm 

10 模组重量 486g 

11 模组类型 灯驱合一 

12 模组工作电压 4.2V—5V 

13 模组平均功率 13W 

14 模组最大功率 25W 

技术参数

1 使用环境 室内 

2 白平衡亮度 ≥500cd/m 2 

3 色温 3000-18000K4 

4 平均功率 246W/m 2 

5 最大功率 492W/m 2 

6 亮度均匀性 ≥97% 

7 色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内 

8 像素密度（点/平方米） 288906 

9 供电方式 AC200-240V,50/60Hz 

10 对地漏电流 ≤3.5mA/m 2 

11 工作环境温度 -20℃～40℃ 

12 工作环境湿度 10%～60% 

13 存储环境温度 -20℃～60℃ 

14 存储环境湿度 10%～60% 

15 换帧频率 60Hz 

16 刷新频率 ≥3840Hz 

17 最佳视距 ≥1.86m 

18 信号处理深度 65536 

19 灰度/颜色 281 万亿 

20 亮度调节方式软件 软件 16 级调节/16 级自动 

21 控制方式 与电脑显示屏同步显示 

22 无中继有效通信距离非屏蔽双绞线最大传送距离 100 米，多模光纤传输距离可达 500 米，单模光纤传输距离可达 15 公里 

23 计算机操作系统 Windows(XP、Vista)、Win7、Win8、Win10 

24 视频信号 VGA、DVI、RF、S-Video、RGBHV YUV、YC、COMPOSITION 等 

25 平均无故障时间 ≥10000 小时 

26 寿命 ≥100000 小时 

27 整屏像素失控率 ≤1/10000 

28 区域像素失真率 ≤3/10000 

29 稳定性 支持 7*24H 连续工作 

30 阻燃（防火） PCB 的阻燃等级达到 UL94 V-0 级 

31 套件材质 PC+纤 

32 衰减率（工作 3 年）≤15%

	32
	VR思政一体机
	
	48
	台
	1.屏幕分辨率不低于3664x1920；
2.刷新率不低于90Hz；菲涅耳镜片，FOV不低于98°；支持头&手6Dof交互；
内存≥6GB 存储≥128GB ；
双Mic降噪；高通骁龙XR2平台；
软绑带设计，定制化开机系统，屏蔽原生娱乐、游戏系统。

	33
	VR思政一体机内资源
	
	48
	台
	该平台内含不低于48个4K高清3D建模制作的数字展馆，内容需紧密依据高等教育出版社出版的马克思主义理论研究和建设工程重点教材。所有内容含真人解说配音，普通话水平不得低于一级、自由模式和非自由模式随意切换、支持交互、包括视频、全景图、图片点击播放观看等。

	34
	AR思政智慧沙盘
	
	1
	项
	规格型号：V435QYR-D0
LCD 尺寸：43英寸16:9
分辨率：1920*1080
刷新率：60HZ
视角：178度（H)/178度（V)
主机配置：
CPU:I7 8700
工作主频：3.20GHZ
核心数：六核十二线程
预装系统：WIN10 64位
菜单语言（可选）：中文/英文/
多国语言
内存容量（RAM):DDR4 16GB
硬盘（ROM):512GB
独立显卡：3050 6G
WIFI：采用全新Wi-Fi6技术，
5GHZ 频段速度达600Mbps，
2.4GHZ频段达286Mbps，外置
5dBi全向高增益天线
触摸屏：
触摸方式：10点电容触摸屏
产品结构：Glass+Glass
触摸分辨率：32768*32768
玻璃透光率:88%（更高透过率
取决于玻璃表面处理技术，如
AR/AG)/88%
触摸点数：10点
配件：电源线*1合格证*1保
修卡*1令牌/Mark码*2 3米高
清线*1

	35
	AR思政智慧沙盘资源
	
	1
	项
	1.该平台采用开启虚拟化学习教育模式，运用虚拟现实技术，提升党性修养，红色教育，通过虚拟技术还原红色革命历史环境，实现沉浸式学习。重走长征路，重温革命圣地红色历史瞬间，走近革命先烈，直观感受红色精神。以多维度提升党员实践能力；

2.该平台需要具备精致的设计理念，科技感的令牌控制器交互、一体化的设计、触控大屏操作简单、不用外露线材、无需独立的定位支架、电脑、音箱、蓝牙内置方便维护、占地面积小。

3.该平台重走长征路系列内容包含：高品质3D建模，真实历史事件还原，每个故事带有观后讲解。模拟真实环境天气系统，包含日照、下雨、下雪、脚印等。

4.该平台展馆系列包含：每个虚拟展馆面积大于2000平米，内容大于10个子主题；包含虚拟解说员。

5.该平台所有资源配音解说真人配音，普通话水平不得低于一级、自由模式和非自由模式随意切换、支持交互、包括视频、图片点击等、3D建模展馆。

6.该平台可通过令牌旋转器来控制3D视角旋转、移动进行学习观看。

7.*该平台资源包含：该平台包含7大系列21个内容，超过100个主题。该功能模块需提供不低于6张截图证明。

8.*提供资源内容现场演示。

	36
	同步控制系统接收卡含转接卡
	
	12
	张
	 集成16个标准HUB75接口，免接HUB板。

采用千兆网口，可以连接 PC 端。支持逐点亮色度校正。

支持接收卡预存画面设置。

支持温度、电压、网线通信和视频源信号状态检测。

支持5Pin 液晶模块。

	37
	电源
	
	33
	张
	 5V40A200W

	38
	播放软件
	
	1
	套
	用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、 复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画。

	39
	电缆线、电源线
	
	50
	米
	  RVV3*2.5

	40
	超6类网线
	
	50
	米
	 超6类网线

	41
	配电箱
	
	1
	台
	国产   AP—10KW

	42
	视频处理器
	
	1
	套
	4网口，带载260万；单画面；横向最大3840，纵向最大1940；U盘脱机播放；支持无线投屏，鼠标控制（选配）输入：1×CVBS，1×VGA，1×DVI，1×HDMI，1×Audio；输出：4×网口，1×Audio；4网口输出。

	43
	功放
	
	1
	台
	2U标准机箱 铝合金拉丝面板，中英文结合字体，三路线路输入，一路输出六路分区，每个分区可独立控制音量大小     

三路话筒输入，话筒2具备默音强插功能

带显示屏，可插U盘/SD卡播放MP3音乐

内置FM收音功能，有遥控控制功能，带蓝牙

有可靠的短路、 过载保护装置180W

	44
	音响
	
	1
	对
	全频喇叭/高频喇叭：8″x2，1″x1

额定功率：60W                                                                                                                                          输入电压：70—100V 

灵敏度（1m,1W)：90dB

频响：200Hz-10KHz

	45
	框架结构
	
	1
	项
	镀锌方管，边框1.2龙骨1.0

	46
	安装调试
	
	1
	项
	测试LED设备的各项功能是否正常，调节亮度、色彩校正、内容播放等，可以确保LED设备能够正常工作并达到预期的显示效果。




