附件1：

孙虎杰自治区级技能大师工作室实训中心升级工程等采购清单

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训工位隔板 | 定制 | 项 | 1 |  |  | 1.建设实训工位：20个 2.工位面积约：长3米（深）*宽2.5米，约7.5平方米。 3.▲工位建设采用防火彩钢夹芯板材制作（防火彩钢夹芯板材要求：厚50mm、宽1150mm、单面彩钢厚度0.476mm、岩棉足100kg/m³，双扣骨，双膜），防火等级A1级（验收时提供质检报告）。工位长度面采用双面冲孔板材安装，工位宽度面采用单面冲孔板材安装，冲孔面朝内。4.工位内墙面一侧无需封板。 5.工位隔板安装后高度约为2.4米。 6.工位门内宽约1米，内高约2.3米。 7.▲工位观察口（酒红色）尺寸：600*600mm，居中安装，高度约1.3米往上。 8.▲采用60*60及60*40方通作为固定框架（刷漆与隔板基本一致），配合1.0mm厚U型铝槽安装固定。 9.拆除原工位后安装以上20个新工位。 10.文化建设展示牌拆除后待安装好新工位后装回原展示区域。 |
| 2 | 设备维修 | 定制 | 项 | 1 |  |  | - 1.维修车床一台，达到正常使用； 2.维修台钳10台，达到正常使用。 3.维修工作台8个，达到正常使用 4.法那科机器人进行维护 |
| 3 | 卫生水池和雨棚搭建 | 定制 | 项 | 1 |  |  | - 1.按照尺寸搭建卫生水池，做好水路铺设，具备洗拖把及排水功能，不能漏水； 2.按照尺寸定做挡雨棚，开设透明板透光，具备防晒挡雨功能，不能漏水。 |
| 4 | 合计：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期： 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起 7个日历天内。 2.中标人在接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点及时与采购人签订合同。 3.如中标人（含不可抗力或其他原因）不按中标通知书的规定签订合同，视为中标人违约和放弃中标资格，采购人（或代理机构）将不予退还中标人全部投标保证金，采购人可以与评标结果后续中标人候选人签订采购合同，以此类推。 二、交货时间及交货地点： 1.交货时间：合同签订后30天内， 2.交货地点：南宁市 （广西工业技师学院） 三、交货方式：现场交货 四 、实地勘察： 供应商参与投标前需前往需求方实地勘察，和需求方对接清楚需求后，经双方协商后，确保供应商可满足需求方要求后，并取得回执后，方可参加投标事项，不参与勘探，视为不了解项目情况，可视为不满足采购方的需求，取消参与投标资格。 五、供货及质量要求： 1.按国家有关产品“三包”规定执行。招标需求表中有规定的按文件规定，未作规定的，质保期均按一年计算，质保期自验收合格之日起1年。 2.中标供应商在质保期：按国家有关规定实行产品“三包 ”，质保期三年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费进行系统维护；如质保期间发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，成交供应商应负责免费安装调试和安装。 六、报价： 1.本分标投标报价为总价包干，以人民币为结算单位。 2.报价应包括投标人完成项目的货物费、人工费、运输费、安装调试费和税费等工作中产生的所有费用以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除此之外，采购人不再支付任何费用。 3.对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 4.如投标人存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权向政采平台举报，并上报政府采购监管部门。 七、付款方式： 1.按采购文件合同格式所述条款支付。 2.如合同格式条款未明确时，按以下方式支付： （1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50%预付款； （2）到货验收款：乙方交货完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的到货验收款，支付前由乙方按规定向甲方开具全额正式发票。 八、培训及售后服务： 1.成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还需为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 2.负责免费培训2-3名相关人员掌握操作及日常维护。 3.质保期内维修设备发生任何非误操作或人为原因造成的故障和损坏，均由成交供应商提供免费上门维修服务（含免费维护资源平台、免人工费）。 4.质保期满后，如需升级系统，成交供应商须保证提供优惠价格，终身提供维修服务，同时保证长期供应竞标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标商家（盖章）：

投标商家地址：

投标联系人：                      投标联系人电话：