## 清单
附件： | 广西工业技师学院2025年消防定点配件清单
系统 | 产品 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 备 注 | 价格
现场报警设备 | 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JBF5100A | 1 | 个 | 分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见。
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2R) | JBF5110A | 1 | 个 | 分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见。
| 3 | 点型复合式 感烟感温火灾探测器 | JBF5000C | 1 | 个 | 分布智能型，电子编码，内置CPU,占用一个总线地址，指示灯360度可见。
| 4 | 探测器底座 | JBF-VB4301B | 1 | 个 | 配接第1001项-1005项探测器，1021-1022项探测器底座。
| 5 | 手动火灾报警按钮 | JBF5121-P | 1 | 个 | 电子编码，机械复位，带电话插孔。
| 6 | 消火栓按钮 | JBF5123 | 1 | 个 | 电子编码，机械复位，具有防溅水功能，2线制
| 7 | 手报/消火栓按钮底座 | JBF-VB5301 | 1 | 个 | 配接第1008-1011项和1023项。
| 8 | 火灾声光警报器 | JBF5176A | 1 | 个 | 编码型。声压级80dB-100dB
| 9 | 编址声光底座 | JBF-VB4301B | 1 | 个 | 配接JBF-4372E声光
| 10 | 火灾显示盘 | JBF5060 | 1 | 个
| 11 | 火灾显示盘 JBF-VDP3060/A型 | JBF5060 | 1 | 个
| 12 | 蓄电池 | 12V38AH | 1 | 个
| 13 | 蓄电池 | 12V24AH | 1
| 14 | 消防电话插孔 | HY5714B | 1 | 个
| 15 | 消防广播喇叭 | GRT-SP2201 | 1 | 个 | 吸顶暗装
| 16 | 消防应急广播系统主板 | GRT-GB2110 | 1 | 套
| 17 | 自动报警系统调试 128点以下 |  | 1 | 项
| 18 | 紧急启停按钮 | JBF5184C | 1 | 只
| 19 | 手自动转换盒 | JBF5184C | 1 | 只
| 20 | 气体释放警报器 | JBF5180 | 1 | 只
| 21 | 编码器 | JBF6482 | 1 | 台
| 22 | 编码器软件V1.0 | 2020SR0034699 | 1 | 套
| 23 | 总线消防电话分机 | HY5716B | 1 | 只
| 24 | 液晶火灾显示盘 | JBF5061 | 1 | 台
| 25 | 火灾显示盘软件V1.0 | 2020SR0035099 | 1 | 套
| 26 | 火灾自动报警主机总线盘 | JBF-11S/CK50 | 1 | 只 |  | 填写维修价格
| 27 | 火灾自动报警主机多线盘 | BF-11S/CD8 | 1 | 只 |  | 填写维修价格
| 28 | 消防水池水位报警装置 |  | 1 | 组
模块接口类 | 29 | 输入模块 | JBF5131A | 1 | 个 | 电子编码，内置CPU，接收开关量信号。
| 30 | 输入/输出模块 | JBF5142A | 1 | 个 | 电子编码，内置CPU，单输入单输出。
| 31 | 输入/输出模块底座 | VB3401A | 1 | 个 | 配接第2001项、第2002项模块。
| 32 | 输出模块 | JBF5143A | 1 | 个 | 电子编码，内置CPU，两组无源触点输出，广播切换专用。
| 33 | 隔离模块 | JBF4171 | 1 | 个 | 自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只，支持环形结构布线。
| 34 | 隔离模块底座 | VB3401B | 1 | 个 | 配接2009项。
| 35 | 输入/输出模块 | JBF5155 | 1 | 个 | 非编码型，用于交直流转换控制，双切换，一个回答，具有断线监测功能。
| 36 | 火灾显示盘 | JBF5060 | 1 | 个 | 数码显示 ，直接连接回路总线 ，仅显示本回路报警信息，需24V供电。
| 37 | 紧急启停按钮 | JBF5184C | 1 | 个 | 编址型，用于气体灭火系统紧急启动，停止控制，没气灭分区回路最多配置6只，配接3006-3008项
| 38 | 手自动转换盒 | JBF5184C | 1 | 个 | 编址型，用于气体灭火系统检测，没气灭分区回路最多配置6只，配接3006-3008项
| 39 | 气体释放警报器 | JBF5180 | 1 | 个 | 外形尺寸：300mm长 ×120mm高×26mm厚。
| 40 | 中继模块 | JBF4137A | 1 | 只
| 41 | 中继模块 | JBF5138 | 1 | 只
自动喷淋系统 | 42 | 消防喷头 57°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（上喷） | 1 | 只
| 43 | 消防喷头 68°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（上喷） | 1 | 只
| 44 | 消防喷头 79°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（上喷） | 1 | 只
| 45 | 消防喷头 93°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（上喷） | 1 | 只
| 46 | 消防喷头 141°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（上喷） | 1 | 只
| 47 | 消防喷头 57°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（下喷） | 1 | 只
| 48 | 消防喷头 68°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（下喷） | 1 | 只
| 49 | 消防喷头 79°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（下喷） | 1 | 只
| 50 | 消防喷头 93°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（下喷） | 1 | 只
| 51 | 消防喷头 141°C | T-ZSTZ-15型直立式喷头（下喷） | 1 | 只
| 52 | 压力表 | Y-60 -0∽1.6MPa | 1 | 只
| 53 | 压力表 | Y-100 -0∽1.6MPa | 1 | 只
| 54 | 球阀 | DN20 | 1 | 只
| 55 | 球阀 | DN25 | 1 | 只
| 56 | 黄铜过滤器 | DN20 | 1 | 个
| 57 | 水流指示器 | DN150 | 1 | 只
| 58 | 水流指示器 | DN125 | 1 | 只
| 59 | 湿试报警阀延时器 | ZSPY-400 | 1 | 个
| 60 | 压力开关 | ZSJY1.6BP 4线 | 1 | 只
| 61 | 水力警铃 | Φ200mm右进水 | 1 | 套
| 62 | 湿试报警高压管 | 60CM | 1 | 个
| 63 | 信号蝶阀 | DN125 | 1 | 个
| 64 | 信号蝶阀 | DN150 | 1 | 个
| 65 | 电接点压力表 | YX-100 | 1 | 个
消防管道 | 66 | 法兰 | Φ32 | 1 | 片
| 67 | 法兰 | Φ40 | 1 | 片
| 68 | 法兰 | Φ50 | 1 | 片
| 69 | 法兰 | Φ65 | 1 | 片
| 70 | 法兰 | Φ80 | 1 | 片
| 71 | 法兰 | Φ100 | 1 | 片
| 72 | 法兰 | Φ150 | 1 | 片
| 73 | 闸阀 | Φ20 | 1 | 个
| 74 | 闸阀 | Φ25 | 1 | 个
| 75 | 闸阀 | Φ32 | 1 | 个
| 76 | 闸阀 | Φ40 | 1 | 个
| 77 | 闸阀 | Φ50 | 1 | 个
| 78 | 闸阀 | Φ65 | 1 | 个
| 79 | 闸阀 | Φ80 | 1 | 个
| 80 | 闸阀 | Φ100 | 1 | 个
| 81 | 闸阀 | Φ150 | 1 | 个
| 82 | 闸阀 | Φ200 | 1 | 个
| 83 | 沟槽管卡 | DN40 | 1 | 个
| 84 | 沟槽管卡 | DN50 | 1 | 个
| 85 | 沟槽管卡 | DN65 | 1 | 个
| 86 | 沟槽管卡 | DN80 | 1 | 个
| 87 | 沟槽管卡 | DN100 | 1 | 个
| 88 | 沟槽管卡 | DN125 | 1 | 个
| 89 | 沟槽管卡 | DN150 | 1 | 个
| 90 | 沟槽管卡 | DN200 | 1 | 个
| 91 | 机械内丝三通接头 | 65*25s | 1 | 个
| 92 | 机械内丝三通接头 | 65*32s | 1 | 个
| 93 | 机械内丝三通接头 | 65*40s | 1 | 个
| 94 | 机械内丝三通接头 | 65*50s | 1 | 个
| 95 | 机械内丝三通接头 | 80*25s | 1 | 个
| 96 | 机械内丝三通接头 | 80*32s | 1 | 个
| 97 | 机械内丝三通接头 | 80*40s | 1 | 个
| 98 | 机械内丝三通接头 | 80*50s | 1 | 个
| 99 | 机械内丝三通接头 | 80*65s | 1 | 个
| 100 | 机械内丝三通接头 | 100*25s | 1 | 个
| 101 | 机械内丝三通接头 | 100*32s | 1 | 个
| 102 | 机械内丝三通接头 | 100*40s | 1 | 个
| 103 | 机械内丝三通接头 | 100*50s | 1 | 个
| 104 | 机械内丝三通接头 | 100*65s | 1 | 个
| 105 | 机械内丝三通接头 | 100*80s | 1 | 个
| 106 | 机械内丝三通接头 | 125*25s | 1 | 个
| 107 | 机械内丝三通接头 | 125*32s | 1 | 个
| 108 | 机械内丝三通接头 | 125*40s | 1 | 个
| 109 | 机械内丝三通接头 | 125*50s | 1 | 个
| 110 | 机械内丝三通接头 | 125*65s | 1 | 个
| 111 | 机械内丝三通接头 | 125*80s | 1 | 个
| 112 | 机械内丝三通接头 | 125*100s | 1 | 个
| 113 | 机械内丝三通接头 | 150*25s | 1 | 个
| 114 | 机械内丝三通接头 | 150*32s | 1 | 个
| 115 | 机械内丝三通接头 | 150*40s | 1 | 个
| 116 | 机械内丝三通接头 | 150*50s | 1 | 个
| 117 | 机械内丝三通接头 | 150*65s | 1 | 个
| 118 | 机械内丝三通接头 | 150*80s | 1 | 个
| 119 | 机械内丝三通接头 | 150*100s | 1 | 个
| 120 | 机械内丝三通接头 | 150*125s | 1 | 个
| 121 | 机械内丝三通接头 | 200*150s | 1 | 个
| 122 | 铸铁止回阀 | DN80 | 1 | 个
| 123 |  | DN100 | 1 | 个
| 124 |  | DN125 | 1 | 个
| 125 |  | DN150 | 1 | 个
| 126 | 橡胶瓣止回阀 | DN80 | 1 | 个
| 127 |  | DN100 | 1 | 个
| 128 |  | DN125 | 1 | 个
| 129 |  | DN150 | 1 | 个
| 130 | 卧式黄铜止回阀 | DN25 | 1 | 个
| 131 |  | DN32 | 1 | 个
| 132 |  | DN40 | 1 | 个
| 133 |  | DN50 | 1 | 个
| 134 | 南瓜型止回阀 | DN80(长度34CM) | 1 | 个
| 135 | 南瓜型止回阀 | DN100(长度34CM) | 1 | 个
| 136 | KXT（JGD）型可曲扰丝扣橡胶软接头 | DN25 | 1 | 个
| 137 |  | DN32 | 1 | 个
| 138 |  | DN40 | 1 | 个
| 139 |  | DN50 | 1 | 个
| 140 | 水泵接合器 | DN100 | 1 | 个
| 141 |  | DN150 | 1 | 个
| 142 | 镀锌钢管弯头 | DN20 | 1 | 个
| 143 |  | DN32 | 1 | 个
| 144 |  | DN40 | 1 | 个
| 145 |  | DN50 | 1 | 个
| 146 |  | DN65 | 1 | 个
| 147 |  | DN80 | 1 | 个
| 148 | 镀锌钢管大小头 | 25*15 | 1 | 个
| 149 | 镀锌钢管三通 | 32*32*25 | 1 | 个
| 150 | 不锈钢法兰螺丝 | Φ12 | 1 | 个
| 151 | 热镀锌铁管25 | Φ25 | 1 | 个
| 152 | 热镀锌铁管32 | Φ32 | 1 | 个
| 153 | 消防水带 | 10-65-25 | 1 | 条
| 154 | 消防水带 | 10-50-25 | 1 | 条
| 155 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 1 | 个
| 156 | 消防卷盘（软管） | JPS0.8-19/20 | 1 | 个
| 157 | 灭火器箱 | 500*330*175 | 1 | 个
| 158 | 水枪水带接扣 | KD65 | 1 | 个
| 159 | 水枪水带接扣 | KD50 | 1 | 个
| 160 | 消防面具 | TZL-30 | 1 | 个
| 161 | 消火栓栓头 | DN65 | 1 | 个
| 162 | 消火栓栓头 | DN50 | 1 | 个
| 163 | 室外消火栓 | SS-100/65-1.6 | 1 | 套
| 164 | 消防扳手 | 5.6斤超强磁性套筒扳手 | 1 | 个
| 165 | 消火栓箱体 | 21.5*65*80 | 1 | 个
| 166 | 喷淋稳压泵 | 型号：ISG25-160，扬程：32m，流量：4m³/h，功率：1.5kw | 1 | 台
| 167 | 喷淋稳压泵控制柜 | 一控二，功率：1.5kw | 1 | 个
| 168 | 消火栓稳压泵 | 型号：ISG32-200，扬程：50m，流量：4.5m³/h，功率：3kw | 1 | 个
| 169 | 消火栓稳压泵控制柜 | 一控二，功率：3kw | 1 | 个
| 170 | 消火栓栓口接口 | DN65 | 1 | 个
| 171 | 消火栓箱面板 | 57.5*72.5 | 1 | 个
| 172 | 自带蓄电池双头应急灯 | 新国标，3C认证，应急时间≥90分钟 | 1 | 套
| 173 | 蓄光型安全疏散标志灯 | 新国标，3C认证，超薄、220v、应急时间≥90分钟（向左、向右、左右、安全出口） | 1 | 套
| 174 | 蓄光型安全疏散标志灯 | 新国标，3C认证，嵌入式，面板39X16.5CM，底盒35X13CM | 1 | 套
| 175 | 手提式干粉灭火器4kg | MFZ/ABC4A | 1 | 具
| 176 | 水基型灭火器 | MSZ/3,3L | 1 | 具
| 177 | 二氧化碳灭火器 | MT3,3KG | 1 | 具
| 178 | 推车式水基灭火器 | 64升 | 1 | 具
| 179 | 灭火器箱 | 容量（2具4KG干粉灭火器） | 1 | 个
| 180 | 灭火器箱 | 不锈钢材质，2具4KG干粉灭火器 | 1 | 个
| 181 | 填充手提式ABC4KG灭火器 | 包括检测、清洗、填充、翻新 | 1 | 具
| 182 | 闭门器 | 132-188*19mm | 1 | 只
| 183 | 消防面罩 | TZL30过滤式消防自救 | 1 | 个
| 184 | 防火卷帘按钮 |  | 1 | 个
| 185 | 防火卷帘门输入模块 |  | 1 | 个
| 186 | 底阀 | DN100 | 1 | 个
| 187 | 底阀 | DN80 | 1 | 个
| 188 | 兰水阀 | DN15 | 1 | 个
| 189 | 桂花延时阀 | 20 | 1 | 个
| 190 | 桂花延时阀 | 25 | 1 | 个
| 191 | 水表胶垫 | 15-25 | 1 | 个
| 192 | 智能IC卡水表 | DN15 | 1 | 个
| 193 | 智能IC卡水表 | DN20 | 1 | 个
| 194 | 内牙水阀 | 不锈钢 ø15 | 1 | 个
| 195 | 四通阀 | 桂花 ø20 弹簧及按盖 | 1 | 个
| 196 | 滚筒刷 | 滚刷4寸 | 1 | 个
| 197 | 消防车道模具 | 外框：4*3M,字:275*200MM，外边框线：20cm,内部网格线宽：10cm,内部网格线与外边框夹角45度。 | 1 | 个
| 198 | 消防水泵接合器手轮 |  | 1 | 套
| 199 | 排水管 | dn75 | 1 | 个
辅助材料 | 200 | 电工胶布 | 18米装 | 1 | 卷
| 201 | 生料带 | 20米装 | 1 | 卷
| 202 | 液体生料带 | 250ML | 1 | 瓶
| 203 | 阻燃双胶线 | 国标2*2.0 | 1 | 卷 | 100米
| 204 | 电气管道涂防火涂料 |  | 1 | ㎡
| 205 | 消防水池浮漂水位标尺 |  | 1 | 组
| 206 | 美纹胶带 | 3CM白色美纹纸 | 1 | 卷
| 207 | 手套 |  | 1 | 双
| 208 | 防锈油漆 | 2KG | 1 | 桶 | 大红
| 209 | 润滑黄油 | 1KG | 1 | 桶
防火门 | 210 | 丙级级木质防火门 |  | 1 | ㎡
| 211 | 乙级木质防火门 |  | 1 | ㎡
| 212 | 木质防火门 |  | 1 | 套
| 213 | 特殊五金 闭门器(套) 明装 |  | 1 | 套
| 214 | 防火门顺序器 |  | 1 | 个
| 215 | 观察阀门 | DN15 | 1 | 个
| 216 | 缓冲器 | 32MM | 1 | 个
总报价：人民币¥ 元
投标商家（盖章）： 投标联系人： 投标联系人电话：