## Sheet1 (2)
附件1：广西工业技师学院学生宿舍铁架床及桌椅采购投标报价单
序号 | 项目 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 单联钢质铁架床 | 钢质铁架床规格：2000*900*1850mm（内空不小于1930*830）（蚊帐杆顶端距离地面垂直距离H=2850mm）。2人位为一套，配1个爬梯。 架床材质要求，选用符合GB/T3094-2012标准的优质钢管，钢管材质为Q235（或优于Q235）优质钢材。经除油、酸洗、磷化、除锈处理、表面静电喷塑处理、钢管材质符合国家行业标准，无虚焊、无焊渣、焊点光滑 、美观、结实稳固、漆面不脱落。灰白色。表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能，铁架床的结构要求床母与主柱外挂式连接后，每个连接处无需螺栓紧固，有锥设计越用越紧固功能。 1、立 柱：60×60×1.2mm 方通管材，上下加装工程塑料防护套，采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，使结构更加稳固；床立柱与床挺卡式连接，齐平整体美观。 2、床 母：国标35×60×1.2mm壁厚优质T型管外边侧压型闭口型优质钢管。 3、卡式连接件：37*37*1.8*200mm，卡式连接件与立柱齐平整体美观。 4、链接：嵌齿卡扣（无螺栓）。 5、床横担：国标20×30×1.2mm壁厚优质钢管，横担为5根。 6、床头横档:国标30×30×1.2mm壁厚优质方管。 7、床头栏杆:Ф19×1.2mm圆管。 8、护 栏：护栏支架为Ф19*1.2圆管,护栏横支撑为Ф19*1.2圆管，高度300mm，需进行满焊加固。 9、蚊帐架：￠16×1.0 mm壁厚优质钢管，带收缩功能（下铺采用Ф4-5cm铁圈）。 10、床 梯：国标25×25×1.2mm壁厚优质方管钢管所配脚踏共3级，焊踏板。 11、尺寸偏差要求：材料尺寸（除厚度外）偏差不得超过±2.0mm。 12、床 板：采用15mm厚杉木板拼接而成，无闪边，板数不超过7块，经干燥防腐、防蛀处理，板底加钉4条20*30mm杉木条，制作牢固可靠，双面平整。 13、床下柜子：规格长600mm×宽500mm×高400（允许偏离±10mm）；柜子离地120mm； 用材：柜体采用优质冷轧钢板制作，主材厚度为≥0.8mm；柜门扣手造型为帆形结构，尺寸为130mm*65mm(±1mm)，采用ABS制成，结合电镀工艺而成；板动扣手可以翻动，并在失去外力约束后自动回位。 14、以上所有钢材厚度均为喷漆前厚度，货物到学校后对立柱、床横担、护栏等各部位切割抽检，若不满足要求，将扣除20%工程款。 15、投标时必须提供经国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的以下检测报告复印件： （1）提供“铁架床”检测报告，检测标准为GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；检测内容至少包含但不限于：主要尺寸、外形尺寸偏差、外观性能要求、安全性能要求、理化性能要求、力学性能要求、有害物质限量。 （2）提供“冷轧钢板”检测报告，检测标准为GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；检测内容至少包含但不限于：力学性能、化学成分、耐腐蚀中性盐雾试验不少于360h。 | 98 | 套
2 | 双联钢质铁架床 | 铁架床钢质规格3950*900*1850mm（单床内空不小于1930*830）（蚊帐杆顶端距离地面垂直距离H=2850mm）。4人位连体式为一套，配1个爬梯。 架床材质要求，选用符合GB/T3094-2012标准的优质钢管，钢管材质为Q235（或优于Q235）优质钢材。经除油、酸洗、磷化、除锈处理、表面静电喷塑处理、钢管材质符合国家行业标准，无虚焊、无焊渣、焊点光滑 、美观、结实稳固、漆面不脱落。灰白色。表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能，铁架床的结构要求床母与主柱外挂式连接后，每个连接处无需螺栓紧固，有锥设计越用越紧固功能。 1、立 柱：60×60×1.2mm 方通管材，上下加装工程塑料防护套，采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，使结构更加稳固；床立柱与床挺卡式连接，齐平整体美观。 2、床 母：国标35×60×1.2mm壁厚优质T型管外边侧压型闭口型优质钢管。 3、卡式连接件：37*37*1.8*200mm，卡式连接件与立柱齐平整体美观。 4、链接：嵌齿卡扣（无螺栓）。 5、床横担：国标20×30×1.2mm壁厚优质钢管，横担为5根。 6、床头横档:国标30×30×1.2mm壁厚优质方管。 7、床头栏杆:Ф19×1.2mm圆管。 8、护 栏：护栏支架为Ф19*1.2圆管,护栏横支撑为Ф19*1.2圆管，高度300mm，需进行满焊加固。 9、蚊帐架：￠16×1.0 mm壁厚优质钢管，带收缩功能（下铺采用Ф4-5cm铁圈）。 10、床 梯：国标25×25×1.2mm壁厚优质方管钢管所配脚踏共3级，焊踏板。 11、尺寸偏差要求：材料尺寸（除厚度外）偏差不得超过±2.0mm。 12、床 板：采用15mm厚杉木板拼接而成，无闪边，板数不超过7块，经干燥防腐、防蛀处理，板底加钉4条20*30mm杉木条，制作牢固可靠，双面平整。 13、床下柜子：规格长600mm×宽500mm×高400（允许偏离±10mm）；柜子离地120mm； 用材：柜体采用优质冷轧钢板制作，主材厚度为≥0.8mm；柜门扣手造型为帆形结构，尺寸为130mm*65mm(±1mm)，采用ABS制成，结合电镀工艺而成；板动扣手可以翻动，并在失去外力约束后自动回位。 14、以上所有钢材厚度均为喷漆前厚度，货物到学校后对立柱、床横担、护栏等各部位切割抽检，若不满足要求，将扣除20%工程款。 15、投标时必须提供经国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的以下检测报告复印件： （1）提供“铁架床”检测报告，检测标准为GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；检测内容至少包含但不限于：主要尺寸、外形尺寸偏差、外观性能要求、安全性能要求、理化性能要求、力学性能要求、有害物质限量。 （2）提供“冷轧钢板”检测报告，检测标准为GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；检测内容至少包含但不限于：力学性能、化学成分、耐腐蚀中性盐雾试验不少于360h。 | 16 | 套
3 | 三联钢质铁架床 | 铁架床钢质规格5900*900*1850mm（单床内空不小于1930*830）（蚊帐杆顶端距离地面垂直距离H=2850mm）。6人位连体式为一套，配2个爬梯。 架床材质要求，选用符合GB/T3094-2012标准的优质钢管，钢管材质为Q235（或优于Q235）优质钢材。经除油、酸洗、磷化、除锈处理、表面静电喷塑处理、钢管材质符合国家行业标准，无虚焊、无焊渣、焊点光滑 、美观、结实稳固、漆面不脱落。灰白色。表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能，铁架床的结构要求床母与主柱外挂式连接后，每个连接处无需螺栓紧固，有锥设计越用越紧固功能。 1、立 柱：60×60×1.2mm 方通管材，上下加装工程塑料防护套，采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，使结构更加稳固；床立柱与床挺卡式连接，齐平整体美观。 2、床 母：国标35×60×1.2mm壁厚优质T型管外边侧压型闭口型优质钢管。 3、卡式连接件：37*37*1.8*200mm，卡式连接件与立柱齐平整体美观。 4、链接：嵌齿卡扣（无螺栓）。 5、床横担：国标20×30×1.2mm壁厚优质钢管，横担为5根。 6、床头横档:国标30×30×1.2mm壁厚优质方管。 7、床头栏杆:Ф19×1.2mm圆管。 8、护 栏：护栏支架为Ф19*1.2圆管,护栏横支撑为Ф19*1.2圆管，高度300mm，需进行满焊加固。 9、蚊帐架：￠16×1.0 mm壁厚优质钢管，带收缩功能（下铺采用Ф4-5cm铁圈）。 10、床 梯：国标25×25×1.2mm壁厚优质方管钢管所配脚踏共3级，焊踏板。 11、尺寸偏差要求：材料尺寸（除厚度外）偏差不得超过±2.0mm。 12、床 板：采用15mm厚杉木板拼接而成，无闪边，板数不超过7块，经干燥防腐、防蛀处理，板底加钉4条20*30mm杉木条，制作牢固可靠，双面平整。 13、床下柜子：规格长600mm×宽500mm×高400（允许偏离±10mm）；柜子离地120mm； 用材：柜体采用优质冷轧钢板制作，主材厚度为≥0.8mm；柜门扣手造型为帆形结构，尺寸为130mm*65mm(±1mm)，采用ABS制成，结合电镀工艺而成；板动扣手可以翻动，并在失去外力约束后自动回位。 14、以上所有钢材厚度均为喷漆前厚度，货物到学校后对立柱、床横担、护栏等各部位切割抽检，若不满足要求，将扣除20%工程款。 15、投标时必须提供经国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的以下检测报告复印件： （1）提供“铁架床”检测报告，检测标准为GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；检测内容至少包含但不限于：主要尺寸、外形尺寸偏差、外观性能要求、安全性能要求、理化性能要求、力学性能要求、有害物质限量。 （2）提供“冷轧钢板”检测报告，检测标准为GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；检测内容至少包含但不限于：力学性能、化学成分、耐腐蚀中性盐雾试验不少于360h。 | 16 | 套
4 | 旧床拆除 | 拆除学生五栋宿舍7楼旧铁架床及铁皮柜，运至1楼后，我院使用叉车配合运到仓库存放，宿舍楼无电梯，投标单位自行考虑拆卸方式及费用。 | 1 | 项
5 | 桌椅 | 一张书桌两张方凳为一套桌椅 书桌规格：1300×600×1900mm 1、桌脚架：立柱采用40×40mm优质方形钢管，支撑拉换采用40×20mm优质矩形钢管,管材厚度1.2mm,钢管材质为Q235B优质钢材。钢材表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。颜色：浅灰色。采用内嵌式塑料脚套，胶套与脚管紧密牢靠，不易脱落，防潮静音。 2、桌上书柜：基材采用优于或等于E1级环保多层板，板材厚度15mm,板材表面平整，无翘曲、无变形、无起泡、无凹陷；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；饰面采用优质环保三聚氰胺饰面，热压贴合，表面光滑，易清洁，并经过防虫、防腐等化学处理，防火、防潮、耐磨、耐高温；封边为1.2mm厚的PVC 封边，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡，采用高温全自动机封边。 3、五金件：采用品牌优质五金配件。 4、投标时必须提供经国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的以下检测报告复印件 5、提供“多层板”检测报告，检测标准为GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；检测内容至少包含但不限于：胶合强度、静曲强度、含水率、弹性模量、甲醛释放量。 方凳规格：340×240×440㎜ 1、金属管件采用尺寸不小于20mm×40mm、管壁厚度不小于1.0mm的椭圆管；表面涂饰采用优质环保环氧聚脂塑粉静电喷塑，所选用塑粉的各项技术指标符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等国家行业标准要求； 2、座面采用不小于25mm多层板。 | 140 | 套
6 | 合计（含税）
备注： 1、本次采购的铁架床及桌椅放置在学生四栋宿舍（有电梯）和学生五栋宿舍（无电梯）。铁架床放置在学生四栋3、10-13楼、学生五栋7楼，桌椅放置在学生四栋11-13楼、学生五栋7楼。 2、投标报价应包含材料、人工、管理、运输、装卸、二次搬运、安装、垃圾清运、税金等相关费用，投标单位根据实地勘察的量自行一次性报价，成交后不接受任何原因的追加费用。 3、由于铁架床需切割抽检、中标单位需额外配备两套铁架床供我院进行检测。
投标单位（章）：
投标单位地址：
联系人及电话：
日期：