附件：

广西工业技师学院

第三届全国技能大赛电气装置项目广西选手冲刺集训耗材采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 小计（元） |
| 1 | 中间继电器（配底座） | 德力西正泰/西门子 | 24VDC 12A | 30 | 个 |  |  |
| 2 | 时间继电器（配底座） | 欧姆龙/正泰/西门子 | 24VDC，0-30 秒 | 30 | 个 |  |  |
| 3 | 按钮 | 一佳/正泰/西门子 | 绿色，开孔φ22mm | 30 | 个 |  |  |
| 4 | 按钮 | 一佳/正泰/西门子 | 红色，开孔φ23mm | 30 | 个 |  |  |
| 5 | 按钮 | 一佳/正泰/西门子 | 黑色，开孔φ22mm | 30 | 个 |  |  |
| 6 | 急停按钮 | 一佳/正泰/西门子 | 红色，开孔φ22mm | 15 | 个 |  |  |
| 7 | 三位置转换开关 | 一佳/正泰/西门子 | 开孔φ22mm,2 常开 1 空档 | 15 | 个 |  |  |
| 8 | 两位置转换开关 | 一佳/正泰/西门子 | 开孔φ22mm,1 常开，1 常闭 | 15 | 个 |  |  |
| 9 | 电位器 | 无品牌要求 | DWQ-22调速器22mm 15K | 10 | 个 |  |  |
| 10 | 电阻 | 无品牌要求 | 15K | 30 | 个 |  |  |
| 11 | 明盒 | 无品牌要求 | 86×86×30mm | 400 | 个 |  |  |
| 12 | 接线盒（带盖子） | 无品牌要求 | 100×100×75mm | 50 | 个 |  |  |
| 13 | 接线盒（带盖子） | 无品牌要求 | 200×120×75mm | 80 | 个 |  |  |
| 14 | 网线插座面板 | 无品牌要求 | 86 型，JR45 | 15 | 个 |  |  |
| 15 | U-PVC 管 | 无品牌要求 | Φ20mm，3 米一根 | 20 | 根 |  |  |
| 16 | 束线带 | 无品牌要求 | 长×宽：200×6mm,1000条/包 | 20 | 包 |  |  |
| 17 | 行线槽 | 无品牌要求 | 高\*宽 40×50mm | 400 | 米 |  |  |
| 18 | 线针 | 无品牌要求 | E1008，1 mm²,1000个/包 | 30 | 包 |  |  |
| 19 | 线针 | 无品牌要求 | E1508，1.5mm²,1000个/包 | 30 | 包 |  |  |
| 20 | 线针 | 无品牌要求 | E2508，2.5mm²,1000个/包 | 30 | 包 |  |  |
| 21 | 双线针 | 无品牌要求 | TE1008，1 mm²,1000个/包 | 15 | 包 |  |  |
| 22 | 双线针 | 无品牌要求 | TE1508，1.5 mm²，1000个/包 | 15 | 包 |  |  |
| 23 | 双线针 | 无品牌要求 | TE2510，2.5mm²,1000个/包 | 15 | 包 |  |  |
| 24 | 电脑网线 | 无品牌要求 | 【超六类千兆】纯铜0.58－蓝，100米/卷 | 4 | 卷 |  |  |
| 25 | KNX 专用电缆 | 无品牌要求 | BUS EIB2×2×0.8，100米/卷 | 5 | 卷 |  |  |
| 26 | 多芯电缆线 | 无品牌要求 | RVV 3×1.5mm²，1 芯红色，1 芯蓝色，1芯黄绿色 100米/卷 | 8 | 卷 |  |  |
| 27 | 多芯电缆线 | 无品牌要求 | RVV 4×1.5mm²，3 芯黑色，1 芯黄绿色 100米/卷 | 3 | 卷 |  |  |
| 28 | 多芯电缆线 | 无品牌要求 | RVV 4×1.5mm²，4 芯黑色 100米/卷 | 3 | 卷 |  |  |
| 29 | 多芯电缆线 | 无品牌要求 | RVV 3×2.5mm²，1 芯红色，1 芯蓝色，1芯黄绿色 100米/卷 | 5 | 卷 |  |  |
| 30 | 多芯电缆线 | 无品牌要求 | RVV 4×2.5mm²，1 芯黄色，1 芯绿色，1芯红色，1 芯黄绿色 100米/卷 | 3 | 卷 |  |  |
| 31 | 多芯电缆线 | 无品牌要求 | RVV 5×2.5mm²，1 芯黄色，1 芯绿色，1芯红色，1 芯蓝色，1芯黄绿色 100米/卷 | 300 | 米 |  |  |
| 32 | 多芯电缆线 | 无品牌要求 | RVV 7×2.5mm² 100米/卷 | 100 | 米 |  |  |
| 33 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 红色，BVR 2.5 mm² 100米/卷 | 8 | 卷 |  |  |
| 34 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 黄色，BVR 2.5 mm² 100米/卷 | 8 | 卷 |  |  |
| 35 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 绿色，BVR 2.5 mm² 100米/卷 | 8 | 卷 |  |  |
| 36 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 蓝色，BVR 2.5 mm² 100米/卷 | 5 | 卷 |  |  |
| 37 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 黄绿色，BVR 2.5 mm² 100米/卷 | 5 | 卷 |  |  |
| 38 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 红色，BVR 1.5 mm² 100米/卷 | 10 | 卷 |  |  |
| 39 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 蓝色，BVR 1.5 mm² 100米/卷 | 8 | 卷 |  |  |
| 40 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 黄绿色，BVR 1.5 mm² 100米/卷 | 5 | 卷 |  |  |
| 41 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 黑色，BVR 1.0 mm² 100米/卷 | 15 | 卷 |  |  |
| 42 | 多股软导线 | 无品牌要求 | 红色，BVR 1.0 mm² 100米/卷 | 20 | 卷 |  |  |
| 43 | PVC 多功能线槽 | 万芙/艺企居/千里马 | 120×50mm 2.3mm，3米/条 | 180 | 米 |  |  |
| 44 | PVC 线槽 | 无品牌要求 | 40×20mm，A 型 | 150 | 米 |  |  |
| 45 | 几字形支架 | 无品牌要求 | 用于安装托盘式桥架 | 30 | 个 |  |  |
| 46 | 壁挂支架 | 无品牌要求 | 用于安装托盘式桥架 | 30 | 个 |  |  |
| 47 | CIM通讯网关 | 西门子/ABB/正泰 | 6ED1055-5MC08-0BA2 | 2 | 个 |  |  |
| 48 | 德畅温控面板 | ABB/正泰/西门子 | YUBR/U4.0.1-001 | 2 | 个 |  |  |
| 49 | 德畅面板 | ABB/正泰/西门子 | YUB/U4.0.1-001 | 2 | 个 |  |  |
| 50 | 旋钮温控 | 海盈/正泰/西门子 | TC0303 | 3 | 个 |  |  |
| 51 | 双电源转换开关 | ABB/正泰/西门子 | 0TM32F4C20D380C | 2 | 个 |  |  |
| 52 | 电源配电箱（含配电板） | ABB/正泰/西门子 | 尺寸：长×高×厚=400×400×160mm | 2 | 个 |  |  |
| 53 | 灯带驱动器 | bincolor/铭族/欧切斯 | 2路调光dmx512解码器 | 2 | 个 |  |  |
| 54 | 大力钳 | 无品牌要求 | 仰角30度断线钳 | 1 | 个 |  |  |
| 55 | 物料盒 | 得伟/牧田/德力西 | DWST82968【透明附件盒】 灵便二代 | 2 | 个 |  |  |
| 56 | 射灯驱动器 | 欧切斯/正泰/德力西 | Dali20w | 2 | 个 |  |  |
| 57 | 手电钻 | 博世/得伟/费斯托 | GSR 12V-35 2.0单电标配 | 2 | 把 |  |  |
| 58 | 开孔器 | 优尼卡/博世/得伟 | MCS型超硬质合金打孔钻头 22mm | 10 | 个 |  |  |
| 59 | 工作手套 | 3M/博世/德力西 | 丁腈涂掌浸胶劳保工作手套 M码 灰色 | 40 | 副 |  |  |
| 60 | 工作手套 | 星宇/世达/3M | PU518 12副/包 | 5 | 包 |  |  |
| 61 | 电动螺丝刀 | 博世/德力西/得伟 | GO3基础版 | 1 | 把 |  |  |
| 62 | 曲线锯条 | 田岛/博世/德力西 | 龙翼刃T118AF 5条/盒 | 20 | 盒 |  |  |
| 63 | 手电钻马达 | 博世/得伟/费斯托 | 原装全新原包装电机 | 4 | 个 |  |  |
| 64 | 硒鼓 | 无品牌要求 | 适配m436n 15000页 | 4 | 个 |  |  |
| 合计：¥ 元 | | | | | | | |

投标单位（公章）：

投标单位地址：

投标联系人： 投标联系电话：