## 技术参数 (2)
附件2：广西工业技师学院石化大楼404工学一体化教师培训室建设技术要求及报价表
序号 | 服务项目 | 技术及服务要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元）
1 | 培训场地墙面设计及展示 | 培训基地的实训区域墙面基础情景优化 。 将培训基地内部空间墙面做翻新美化。整体风格和谐统一，能够更加地突出培训基地的风格。结合培训基地的使用需求，结合设备使用安装情况，墙面做部分造型设计，培训工作能刚好的开展。 1、使用集成墙板翻新美化，集成墙板是一种新型的墙面装饰材料，它由基材、装饰面层和保护层组成，具有强度高、阻燃性好、装饰效果好等特点。 2、墙板厚度10mm以上，使用木龙骨安装，外围使用框线收边，提前预留好电路安装空间。 3、墙边地脚使用10公分高不锈钢地脚线装饰。 ▲4、应标文件中提供空间整体设计的三维效果图至少3个视角，突出智慧教室的功能划分、场景地面、墙面、吊顶的整体效果图。 | 平米 | 100
2 | 培训场地地面提升设计及展示 | 为室内地面整体做文化氛围提升，不同区域铺设纯色多层复合环保地胶： 1、原旧地面部分区域的填平、打磨；把局部高起较多的地平磨平。打磨后扫掉灰尘，用吸尘器吸干净。 2、瓷砖地面先刷界面剂再做水泥自流平处理。 3、根据设计效果铺设的地胶，材质为同质透心PVC地胶，厚度2.0mm以上，要求耐磨、防火、防水、防电、防滑。 4、材料安全绿色环保； 5、本项报价含材料及实施成本，需要与业主沟通确认颜色及设计后实施。 | 平米 | 86
3 | 培训场地顶部内涵提升设计及展示 | 区域吊顶及灯光设计实施，根据专业特色和个性化要求，设计安装铝扣板吊顶，铝扣板吊顶板材表面采用喷涂工艺，可以选择不同的颜色和纹理，从而使吊顶具有丰富的视觉效果，吊顶采用铝合金材料制成，具有轻质、耐腐蚀、防火等特点。 1、整体做铝扣板吊顶设计，规格为600mm*600mm。 2、设计和配置适合场景的LED无影灯具照明环境；灯具采购安装调试，灯具满足3C认证要求。 3、包含设计方案及基础装修，建设效果需经使用部门确认后实施。 | 平米 | 86
4 | 培训场地设备线路布置 | 重新根据每个区域的用电用网需求，规划好线路总体布置，满足工作室的各种需求。 1、室内的灯光，设备用电，常规用电，音响电路全都要提前设计好，暗埋在护墙板内。 2、电路，网线以及插座规整翻新，线路暗埋，必须使用满足空调、办公电脑、灯光控制日常用电的功率标准使用材料及规格。 3、工作室内的电路需重新规划的控制电箱，保证用电安全以及用电管理规范。 4、含安装实施及电线，音响线，数据线，插座，线槽等电路安装配件。 ▲5、为保证用电安全，应标时须提供至少1名特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）的实施人员材料（特种作业操作证、身份证复印件）。不提供人员材料的应标文件无效。 | 平米 | 86
5 | 培训室环境遮光制作 | 遮光窗帘：全遮光窗帘，遮阳、防水、防油、防污、防霉、易清洁，工业风格，与现场情境相融合，有助于提升美观的场景氛围。 1.尺寸根据各玻璃窗大小定制； 2.材质：环保无纺布； 3.遮光度：高遮光90%； 4.支撑杆：铝合金管； 5.防尘遮罩：加厚铝合金防锈耐磨烤漆； 6.手动拉链 7.含有安装挂钩及配件。 | 平米 | 5
6 | 培训室主题墙文化内涵设计及展示 | 智慧培训教室文化内涵建设技术要求： 1、功能区域文化：展示培训室专业特性文化内涵，具体要求： 2、根据墙面大小，设计制作文化内涵展板； 3、材质为：人造板背板，PVC与亚克力结合或PVC表面UV并覆高亮水晶膜； 4、顶面安装亮化轨道射灯； 5、负责文化展示的图文内容收集、提炼、设计、制作、安装，展示内容和安装位置符合各区域教学功能及场景特点。 | 平米 | 21
7 | 室外走廊文化墙设计及展示 | 智慧培训教室外走廊内涵建设技术要求： 1、功能区域文化：展示师风师德，职业教育等文化内涵，具体要求： 2、根据过道墙面大小，设计制作文化内涵展板约20平米； 3、文化展示材质为：PVC与亚克力结合或PVC表面UV并覆高亮水晶膜； 4、负责文化展示的图文内容收集、提炼、设计、制作、安装，展示内容和安装位置符合各区域教学功能及场景特点。 ▲5、为确保项目设计效果和展示内容，应标时提供有设计、广告、美术、经济等相关专业背景的实施人员至少 1 名（需提供毕业证或职称证，不提供的为无效应标） | 平米 | 20
8 | 学员交互研讨装置 | 组合研讨桌 1、材质：采用钢木材质，桌面为 25mm 加厚多层板，抗污耐腐蚀，钢质底架坚固耐用。 2、尺寸：长度*宽度*高度 2000*1000*750mm 的要求。 3、特点：简约现代风格，适合各类会议室使用，可组合使用，能满足不同空间和使用需求。 | 套 | 4
9 | 研讨座椅 | 1、结构材质：采用钢塑复合结构，主体框架强度高、稳定性好，经久耐用。 2、规格尺寸：外形尺寸 790×450×420mm，适配研讨场景人体工学需求。 3、面层配置：座面及靠背采用透气网布 + PP 材质，兼具透气性与支撑性，久坐舒适。 4、款式确定：具体款式由采购方与使用部门沟通后最终确认。 | 张 | 30
10 | 教师演示台 | 为满足培训室需要，配备教师讲台： 1、平台整体尺寸长1000mm*宽600mm*高1100mm； 2、柜体采用优质冷轧钢板打造，承重力强，不易变形，搭配。 3、讲台面采用优质 E1 级环保板材，精致优雅、美观大方、坚固耐用。 | 套 | 1
11 | 教学扩声装置 | 1、功放1个。 技术参数： - 输出方式：支持4-16Ω阻抗输出，支持110V定压输出，可灵活匹配多只嵌入式喇叭并联使用，适配教室音箱系统组网需求 - 频率响应：40Hz-16KHz，误差≤±2dB，音频信号还原度高，无失真 - 话筒输入：灵敏度-52dB，支持教师话筒清晰拾音，抗环境噪音干扰 - 线路输入：灵敏度-10dB，输入阻抗10KΩ，可兼容电脑、投影仪等教学设备音频输出 - 供电电源：220V/50Hz，具备稳定供电保障，适应教室常规供电环境，支持长时间连续工作 2、喇叭4只。 - 类型：同轴喇叭，具备全频声域覆盖功能，声场均匀，适配教室大面积声音传播需求 - 规格：8吋 - 面板直径：230mm - 开孔尺寸：205mm，支持标准化嵌入式安装，适配常规教室吊顶结构 - 厚度：100mm - 额定功率：50W，满足教室日常教学扩声功率需求 - 输入方式：定压输入，支持70-110V，具备稳定的电压适配能力，抗干扰性强 - 频率响应：70-12KHz，可清晰还原人声及教学音频信号 - 灵敏度：98dB，音量增益效果优异，小功率输入即可实现清晰扩声 3、无线话筒1个， 采用合成锁相环、红外线对频技术，具备稳定性高，频率响应宽，动态范围大，可改变频率等优点； | 套 | 1
12 | 光能手写黑板 | 尺寸与重量：产品尺寸（长 × 宽 × 高）为 1260mm×850mm×15mm，重量约 10千克； 书写：笔迹清晰高亮书写顺畅不扩散，笔迹粗细可调，100000次反复书写，分屏清除 不留痕 告别粉尘笔墨 ； 可磁吸； 安装方式：挂墙安装 | 套 | 6
总价合计：¥ 元
投标单位（公章）： 投标单位地址： 投标联系人： 投标联系电话：