## Sheet1
附件：广西工业技师学院世赛电气装置项目训练器件采购清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注
1 | 多功能开关 | SAH-S8.6.7.1 | ABB、西门子、施耐德 | 1 | 台 |  |  | 1.必须提供序号第1项至第4项商品的KNX数据库截图，无法提供完整KNX数据库截图作废标处理； 2.报价时需写清楚报价的品牌。
2 | 风机盘管模块 | MTN6450-94 | 施耐德、HDL、西门子 | 1 | 台
3 | 移动探测器 | STEINEL True Presence | 施特朗、ABB、西门子 | 1 | 台
4 | 能源开关执行器 | SE/S.3.16.1 | ABB、西门子、施耐德 | 1 | 台
5 | 汞素投光灯 | HL10420,1kW | 回龙、品诚则喜、惠龙 | 1 | 台
6 | 太阳能光伏板 | 光合硅能 ，电掌盟，DZM025，100W | 电掌盟、ABB、TENZOPV | 1 | 台
7 | 太阳能逆变器 | 光合硅能，SYP，1.2kW（50A）MPPT | 光合硅能、比亚迪、华为 | 1 | 台
8 | 储能电池 | 巧鸽，12V，200AH储能电池 | 巧鸽、施耐德、西门子 | 1 | 台
9 | 汽车充电桩 | ABB, EVinn TA-GB-W7,7kW | ABB、比亚迪、华为 | 1 | 台
10 | 不间断电源 | 绿联US3000 | 绿联、群晖、施耐德 | 1 | 台
11 | DALI网关 | DG/S 1.64.1.1 | ABB、西门子、施耐德 | 1 | 台
12 | KNX/LOGO通讯模块 | CMK2000 | 西门子、ABB、施耐德 | 1 | 台
13 | 调光模块 | MTN6710-0102 | 施耐德、HDL、西门子 | 1 | 台
合计：¥ 元
投标商家（盖章）： 投标商家地址： 投标联系人： 投标联系人电话：