附件：广西工业技师学院石油化工实训大楼配电房直流屏及万能式断路器改造更换工程投标报价单

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	监控模块
	XAQ-JK220R
	台
	1
	
	
	

	2
	充电模块
	XAQ-CD22010R
	台
	1
	
	
	

	3
	降压模块
	XAQJY220/R
	台
	1
	
	
	

	4
	万能式断路器
	NA1-2000X-1600M/3P电动抽屉AC220/230
	台
	1
	
	
	正泰

	合计：¥          元


投标单位（盖章）：

投标单位地址：

投标联系人：                  投标人联系电话：
