附件1：A分标：广西工业技师学院智能电气与储能产业系2025-2026学年第二学期实习耗材（电力拖动、仪器仪表、电子元件等）采购清单

	序号
	物品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）
	备注

	1
	低压断路器
	德力西、正泰、施耐德
	DZ47S 3P 10A(380v)
	200
	个
	
	
	

	2
	交流接触器
	德力西、正泰、施耐德
	CJX2S-0911 (380V)
	500
	个
	
	
	

	3
	交流接触器触头
	德力西、正泰、施耐德
	F4-22
	500
	个
	
	
	

	4
	热继电器
	正泰、德力西、施耐德
	NR2-25 0.4—0.63A
	200
	个
	
	
	

	5
	热继电器底座
	正泰、德力西、施耐德
	MB-2 基座
	200
	个
	
	
	

	6
	熔断器
	德力西、正泰、施耐德
	RT18-32*2P
	300
	个
	
	
	

	7
	熔断器
	德力西、正泰、施耐德
	RT18-32*3P
	300
	个
	
	
	

	8
	熔体
	德力西、正泰、施耐德
	RT18-32—2A （每盒10只）
	100
	盒
	
	
	

	9
	端子排
	德力西、正泰、施耐德
	TB-1510 15A/10位
	100
	个
	
	
	

	10
	三联开关
	德力西、正泰、施耐德
	LA4-3H
	200
	个
	
	
	

	11
	PVC线槽
	无具体品牌要求
	35*35mm 100米/箱 明装
	5
	箱
	
	
	

	12
	铝芯线
	阳工、桂林国际、桂南
	10平方毫米  100米每卷
	40
	卷
	
	
	

	13
	铝芯线
	阳工、桂林国际、桂南
	2.5mm²（红、蓝、绿各100卷）100米每卷
	300
	卷
	
	
	

	14
	铝芯线
	阳工、桂林国际、桂南
	1.5mm²（红、蓝、绿各100卷）100米每卷
	300
	卷
	
	
	

	15
	万能板
	无具体品牌要求
	单面10*15
	400
	块
	
	
	

	16
	手写编码管
	无具体品牌要求
	0.75mm² （14米每卷）
	100
	卷
	
	
	

	17
	焊锡
	新力达、奥鲨、安立信
	含锡63%  0.8  500克每卷
	50
	卷
	
	
	

	18
	大芯板
	无具体品牌要求
	60*40厘米 15厘米厚 （包切割）
	300
	块
	
	
	

	19
	显示器
	小米、AOC、优派
	VA24G25-HD-PRO
	5
	台
	
	
	

	20
	主板
	技嘉、微星、华硕
	B250M-D3V
	4
	块
	
	
	

	21
	HDMI转VGA线
	山泽、绿联、品胜
	HDMI转VGA线、2米长
	5
	条
	
	
	

	22
	实训报告页
	无具体品牌要求
	100页每本
	300
	本
	
	
	

	23
	兆欧表
	康海、金川、震宇
	ZC25-3 500V
	6
	个
	
	
	

	24
	数字兆欧表
	胜利、希吗、优利德
	VC60B+
	4
	台
	
	
	

	25
	手持数字电桥
	胜利、同惠、中创
	VC4080
	2
	台
	
	
	

	26
	数字示波器
	汉泰、胜利、鼎阳
	DSO2C10
	4
	台
	
	
	

	27
	三孔插头
	德力西、公牛、正泰
	三插 10A
	50
	个
	
	
	

	28
	五孔插座
	德力西、正泰、公牛
	86型明装
	200
	个
	
	
	

	29
	一位双联开关
	德力西、正泰、公牛
	86型明装
	200
	个
	
	
	

	30
	螺口灯座
	国际电工、德力西、正泰
	方形E27
	100
	个
	
	
	

	31
	无线话筒
	索爱、纽曼、先科
	WD18 单话筒
	15
	个
	
	
	

	32
	发光二极管
	无具体品牌要求
	F5mm 直插 红色  每包1000个
	3
	包
	
	
	

	33
	发光二极管
	无具体品牌要求
	F5mm 直插 绿色  每包1001个
	3
	包
	
	
	

	34
	发光二极管
	无具体品牌要求
	F5mm 直插 黄色  每包1002个
	3
	包
	
	
	

	35
	单结晶体管
	无具体品牌要求
	BT33
	2000
	个
	
	
	

	36
	晶闸管
	无具体品牌要求
	2P4M
	1000
	个
	
	
	

	37
	电位器
	无具体品牌要求
	WH148 500K
	2000
	个
	
	
	

	38
	三极管
	无具体品牌要求
	9013 （1000个每包）
	10
	包
	
	
	

	39
	电容
	无具体品牌要求
	1000μF/25V
	2000
	颗
	
	
	

	40
	电容
	无具体品牌要求
	470μF/25V
	2000
	颗
	
	
	

	41
	监控器1
	无具体品牌要求
	TL-IPC44AW-F4GE（4G终身免流量全彩云台网络摄像头）
	3
	个
	
	
	

	42
	监控器2
	无具体品牌要求
	TL-IPC16B-F4GE(4G免流量电池网络摄像机摄像头）
	3
	个
	
	
	

	43
	高速内存卡
	金士顿、闪迪、威刚
	128G，高速监控内存卡（tf行车记录仪存储卡micro sd卡，传输速率140M/S以上）
	10
	个
	
	
	

	44
	U盘
	金士顿、闪迪、威刚
	闪迪CZ73-128G
	2
	个
	
	
	

	45
	远程控制开关
	无具体品牌要求
	XY4G-63智能远程开关（希崖4G远程控制开关220v、免流量费），故障报价+智能保护+数显屏
	2
	个
	
	
	

	46
	充气泵
	公牛、绿联、东城
	便携充气泵GNC-CC119
	1
	个
	
	
	

	47
	充电宝1
	品胜、公牛、小米
	TP-D230 充电宝30W超级快充自带三线
	1
	个
	
	
	

	48
	充电宝2
	品胜、公牛、小米
	TP-D086  30W充电宝60000毫安
	1
	个
	
	
	

	49
	电缆
	无具体品牌要求
	RVV3芯6平方
	30
	米
	
	
	

	合计： ¥                  元


投标商家（盖章）：

投标商家地址：

投标联系人：                 投标联系人电话：


