附件3：广西工业技师学院学徒制大楼电梯维保单位招标免费提供易损件清单

	序号
	名称
	型号
	单位

	1
	轿厢导靴靴衬
	YA047C168-01
	块

	2
	按钮
	LHB-056
	块

	3
	层门滑块
	/
	块

	4
	层门门滑块
	/
	个

	5
	终端减速开关
	EL-1372
	个

	6
	终端极限行程开关
	EL-1370
	个

	7
	油杯
	YA038B139G02
	个

	8
	底坑缓冲器开关
	EL-1371
	个

	9
	导轨油
	/
	桶

	10
	机械油
	/
	桶

	11
	门开关
	DS-131
	个

	12
	张紧轮开关
	EL-1375
	个

	13
	抱闸微动开关
	ZWDKG-003
	个

	14
	检修灯
	PB179
	盏

	15
	话机
	ZDH01-023
	座

	16
	底坑对讲
	ZDH01-022
	座

	17
	蓄电池
	Z4M01-18
	个

	18
	门机皮带
	YA209C301-02
	条

	19
	门挂板
	YA130B869G04L05
	个

	20
	互感器
	P203007C252-01
	个

	21
	接点组件
	YA060D858G01
	个

	22
	火花消除器
	P203007D256G02
	个


