附件：广西工业技师学院2026年暑假维修材料采购清单

| 序号 | 物资名称 | 参考品牌 | 型号规格、主要配置参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间PVC隔断板 | 无 | 浅灰 高密度（附上检测报告、密度不低于650Kg/M³） 发泡板1830*1200*16厘 | 55 | 块 |  |  |
| 2 | H型接板槽 | 无 | 铝合金 1800㎜（1.6厘板用） | 20 | 条 |  |  |
| 3 | H型门挡边 | 无 | 铝合金 1800㎜（1.6厘板用） | 30 | 条 |  |  |
| 4 | 卫生间 304不锈钢自闭隔断门合页 | 无 | 平门合页－加厚 左80个 | 100 | 套 |  |  |
| 5 | 铝合金横杆 | 无 | 6000mm（1.6厘板用） | 6 | 条 |  |  |
| 6 | 304不锈钢卫生间隔断拉手 | 无 | 圆形 | 60 | 套 |  |  |
| 7 | 卫生间隔断板支撑脚 | 无 | 不锈钢 银色 高15CM 底座6.7CM 支撑面4.5CM 可调节范围10-12CM（16厘板用） | 70 | 个 |  |  |
| 8 | 卫生间合页铰链对穿螺丝螺母 | 无 | 16厘米专用（17㎜*12㎜*8.5）钉长12MM 约800套 | 1 | 件 |  |  |
| 9 | 圆头自攻钉 | 无 | 不锈钢5*35 | 6 | 斤 |  |  |
| 10 | 圆头自攻钉 | 无 | 不锈钢5*16（螺纹长度16，不包含头部厚度） | 10 | 斤 |  |  |
| 11 | 公共卫生间旋钮红绿指示锁 | 无 | 304不锈钢（加厚） | 30 | 套 |  |  |
| 12 | PVC塑钢板 | 无 | 500mm×900mm×15mm（白色） | 30 | 块 |  |  |
| 13 | PVC塑钢板 | 无 | 500mm×900mm×15mm（胡桃木色） | 20 | 块 |  |  |
| 14 | PVC塑钢板 | 无 | 515mm×810mm×15mm（白色） | 30 | 块 |  |  |
| 15 | PVC塑钢板 | 无 | 435mm×860mm×15mm（白色） | 50 | 块 |  |  |
| 16 | PVC塑钢板 | 无 | 620mm×1950mm×35mm（白色） | 30 | 扇 |  |  |
| 17 | FRP阳光板 | 无 | 国际 3米长 3毫米厚 0.93米宽 | 20 | 块 |  |  |
| 18 | 六角钻尾钉 | 无 | 10CM | 100 | 颗 |  |  |
| 19 | 科麦斯砂带机皮 | 无 | 3M-354-9 | 20 | 条 |  |  |
| 20 | 科麦斯砂带机碳素板 | 无 | 三孔碳板173*110mm | 20 | 块 |  |  |
| 21 | 科麦斯砂带机砂带 | 无 | 610*100（24目） | 300 | 张 |  |  |
| 22 | 铁锈转化漆 | 圣恩涂 | 浅灰色 20KG | 20 | 桶 |  |  |
| 23 | 铜芯线 | 阳工 | BV6㎜²红色、蓝色各2卷 | 4 | 卷 |  |  |
| 24 | 铜芯线 | 阳工 | BV4㎜²红色、蓝色各2卷 | 4 | 卷 |  |  |
| 25 | 铜芯线 | 阳工 | BV2.5㎜²（黄、绿、红） | 3 | 卷 |  |  |
| 26 | 花线 | 阳工 | 2*1.5㎜² | 2 | 卷 |  |  |
| 27 | 延时阀 | 桂花 | 桂花手扭式 Φ25 *25 全铜 | 20 | 个 |  |  |
| 28 | 延时阀 | 桂花 | 桂花手扭式 Φ20*25 全铜 | 20 | 个 |  |  |
| 29 | 充电式手电钻 | 博世 | TSR1080/GS120两电一充 | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 远传压力表 | 秦仪 | YTZ150-1mpa 西安自动化仪表厂 | 1 | 个 |  |  |
| 31 | 智能PID调节仪 | 昆石 | DMTJ-134L | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 合计：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：

投标单位地址：

投标联系人：                        投标联系电话：