附件3：广西工业技师学院AI智能展示中心项目工程一览表（参考）

	一、基础装修工程

	序号
	区域
	项目名称
	规格工艺
	备注

	1
	门头
	门头基层
	3*3钢架焊接异形，长26m高1m
	钢架结构

	2
	门头
	门头铝塑板饰面
	门头正面异形铝塑板
	外立面装饰

	3
	门头
	门头背后PVC板饰面
	背部PVC封板
	背面封底

	4
	门头
	门头装饰及灯光
	PVC雕刻UV打印、多层叠加、内嵌灯带、全套五金辅材
	造型+灯带辅材

	5
	门头
	门头发光字
	门头立体发光字整套
	招牌字

	6
	外墙
	外墙形象墙基层
	PVC雕刻UV镀晶多层造型
	外墙背景基层

	7
	外墙
	外墙形象墙发光字
	外墙立体发光字
	墙面标识字

	8
	前台形象墙
	前台形象墙基层
	轻钢+木龙骨、岩板、阻燃夹板、铝塑板内嵌灯带
	多层造型基层

	9
	前台形象墙
	前台形象墙文化装饰
	PVC雕刻UV图文、亚克力立体字
	文化墙面装饰

	10
	主背景
	主背景基层造型
	轻钢木龙骨、隔音岩板、铝塑板内嵌灯带
	大厅主背景基底

	11
	主背景
	主背景文化装饰
	PVC雕刻UV打印、多层叠加立体字
	主背景画面造型

	12
	互动区
	互动区基层造型
	轻钢木龙骨、阻燃夹板、铝塑板内嵌灯带
	互动墙面基底

	13
	互动区
	互动区文化装饰
	PVC雕刻UV镀晶、立体亚克力字
	互动区画面

	14
	互动区
	互动区吊顶软膜灯
	异形LED软膜天花灯箱
	互动区顶面灯光

	15
	互动区吊顶
	互动区吊顶软膜灯
	异形LED软膜灯
	次吊顶灯箱

	16
	沙盘
	沙盘吊顶灯
	异形LED软膜灯箱
	沙盘上方照明

	17
	学生作品架
	学生作品架吊顶灯
	异形LED软膜灯
	作品区顶灯

	18
	学生作品架
	学生作品架柱子
	轻钢龙骨+铝塑板包柱
	展示立柱结构

	19
	学生作品架
	油画布画面
	定制油画布裱装
	立柱画面

	20
	其他
	边吊和柱子边吊
	轻钢龙骨+石膏板+腻子乳胶漆
	全屋吊顶收边

	21
	其他
	立面墙轮廓灯带
	定制LED轮廓灯
	墙面氛围灯带

	22
	其他
	筒灯
	常规LED筒灯
	基础照明

	23
	其他
	黑色防热层
	3-5cmXPS挤塑板满铺
	隔热保温层

	24
	其他
	格栅吊顶
	镀锌金属格栅吊顶
	大面积吊顶

	25
	其他
	综合布线
	强弱电管线、铜芯线、人工辅材
	全屋水电布线

	26
	其他
	开关插座
	公牛全套开关插座
	配套插座面板

	27
	其他
	空开
	德力西空开整套
	配电箱空开

	28
	其他
	电箱
	德力西配电箱体
	强电箱

	29
	其他
	吊顶条形灯
	LED长条办公灯
	吊顶基础照明

	30
	全场
	搬运费
	材料上下楼、场内转运
	不含外运

	31
	全场
	卫生垃圾清理
	完工保洁、建筑垃圾清运
	施工垃圾处理

	二、常规展示设备采购

	序号
	
	设备名称
	材质规格
	备注

	1
	
	墙面高清交互显示模组
	P2.0全彩显示单元，整体尺寸4.8m×1.4m
	含安装调试、配套控制系统

	2
	
	作品/设备展示台1
	高密度板烤漆+灯带+8mm钢化玻璃
	尺寸1.7×0.6×0.75m

	3
	
	作品/设备展示台2
	烤漆柜体+灯带+玻璃罩
	0.7×0.7m小型展台

	4
	
	技能作品台
	大型烤漆展示底台带灯带玻璃
	长2.6m通柜

	5
	
	演讲机器人
	带语音讲解交互功能
	展厅智能讲解

	6
	
	实木洽谈椅
	实木框架休闲椅
	访客休息座椅

	三、特殊定制交互装置

	序号
	
	设备名称
	材质规格
	备注

	1
	
	环形立体交互展示装置
	整体直径900mm环形曲面交互模组，内置驱动芯片，拍摄无频闪；配套高端灯珠、德普IC、灰度处理系统
	展厅中心异形沉浸式展示载体




