## Sheet2
附件1：广西工业技师学院第四届广西技能大赛电工赛项集训耗材及工具采购需求及报价表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 电子元器件包 | 直流调速套件 | 套 | 40 |  |  | 与SX-601L-V.FA竞赛设备一致
2 | 电路板 | FR-4、双面板，长宽10*10cm、板厚1.6mm、阻锡颜色（绿）、字符（白色）、最小孔径0.3mm | 块 | 20 |  |  | 与SX-601L-V.FA竞赛设备一致、投标提供GERBER 源文件图纸
3 | 步进控制器 | YKD2305M-A1 脉冲信号24V | 台 | 4
4 | PLC扩展模块 | 6ES7 223-1PL32-0XB0 | 台 | 2
5 | 伺服控制器 | IS620PS1R6I-C 200W 220V | 台 | 1
6 | 三相双速异步电动机 | JW6324-180w 380V | 台 | 2 |  |  | 配套SX-601L-V.FA设备
7 | 三相异步电动机 | JW6314-180W 380V | 台 | 2 |  |  | 配套SX-601L-V.FA设备
8 | 编码器 | E6B2-CWZ6C 2000P/R | 台 | 2
9 | 光电开关 | EE-SX951-W | 只 | 2
10 | 交流接触器 | CJX2-1210 220V | 个 | 10
11 | 辅助触头 | F4-22两开两闭 | 个 | 20
12 | 时间继电器 | JSZ3A-B（通电延时0.1s-6m) AC220V | 个 | 10
13 | 时间继电器 | JSZ3C-B （瞬动型通电延时0.1s-6m) AC220V | 个 | 10
14 | 热过载继电器 | NR4-63/1.6-2.5A | 个 | 5
15 | 时间继电器底座 | PF083-A /8T圆孔 | 个 | 30
16 | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 绿色 | 个 | 30
17 | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 黄色 | 个 | 30
18 | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 红色 | 个 | 30
19 | 行程开关 | LXK3-20S/B 自复位 | 个 | 6
20 | 行程开关 | YBLX-K1/211带锁双轮 | 个 | 6
21 | 柜门铁板 | 镀锌440mm*335mm*1.5mm | 块 | 25
22 | 箱底底板 | 镀锌465mm*180mm*1.5mm | 块 | 50
23 | RV导线 | 1.0mm²黄色（100m/卷） | 卷 | 5
24 | RV导线 | 1.0mm²绿色（100m/卷） | 卷 | 5
25 | RV导线 | 1.0mm²红色（100m/卷） | 卷 | 5
26 | RV导线 | 1.0mm²蓝色（100m/卷） | 卷 | 2
27 | RV导线 | 1.0mm²双色（100m/卷） | 卷 | 2
28 | RV导线 | 0.75mm²蓝色（100m/卷） | 卷 | 5
29 | RV导线 | 0.75mm²红色（100m/卷） | 卷 | 15
30 | BVR导线 | 1.5mm²红色（100m/卷） | 卷 | 3
31 | BVR导线 | 1.5mm²蓝色（100m/卷） | 卷 | 3
32 | BVR导线 | 2.5mm²蓝色（101m/卷） | 卷 | 3
33 | BVR导线 | 2.5mm²红色（100m/卷） | 卷 | 15
34 | BVR导线 | 2.5mm²黄色（100m/卷） | 卷 | 5
35 | BVR导线 | 2.5mm²绿色（100m/卷） | 卷 | 5
36 | 电子线 | 20AWG 21-0.18mm²黑色（600m/卷） | 卷 | 2
37 | 电子线 | 20AWG 21-0.18mm²蓝色(600m/卷) | 卷 | 1
38 | 电脑网线 | （超六类千兆）纯铜0.58－蓝，100米/卷 | 卷 | 1
39 | KNX 专用电缆 | BUS EIB2×2×0.8，100米/卷 | 卷 | 1
40 | RVV3*1.5电缆线 | 3*1.5mm2，红、蓝、双色 100米/卷 | 卷 | 2
41 | RVV4*1.5电缆线 | 4*1.5mm2， 100米/卷 | 卷 | 2
42 | RVV3*2.5电缆线 | 3*2.5mm2，红、蓝、双色 100米/卷 | 卷 | 2
43 | RVV4*2.5电缆线 | 4*2.5mm2，黄、绿、红、双色 100米/卷 | 卷 | 1
44 | RVV5*2.5电缆线 | 5*2.5mm2，黄、绿、红、蓝、双色 100米/卷 | 卷 | 1
45 | RVV7*1.5电缆线 | 7*1.5mm2，6黑+双色 100米/卷 | 卷 | 1
46 | RVV5*1电缆线 | 5*1mm2， 100米/卷 | 卷 | 2
47 | RVV多芯控制软电缆 | 15*0.5mm² | 米 | 5
48 | RVV多芯控制软电缆 | 24*0.5mm² | 米 | 5
49 | RVV多芯控制软电缆 | 32*0.5² | 米 | 2
50 | 标记条（横） | ZB6 10位 空白 （10条装） | 包 | 50
51 | 端子连接汇流条 | 10位，FBS10-5 | 条 | 50
52 | 接线端子用标记条 | ZB5空白，100条/包 | 包 | 5
53 | 线针 | E7508（0.75平方）1000只 | 包 | 50
54 | 线针 | E1008（1平方）1000只 | 包 | 50
55 | 线针 | E1508，1.5mm²,1000个/包 | 包 | 20
56 | 线针 | E2508，2.5mm²,1000个/包 | 包 | 20
57 | 双线针 | TE1008，1 mm²,1000个/包 | 包 | 10
58 | 双线针 | TE1508，1.5 mm²，1000个/包 | 包 | 10
59 | 双线针 | TE2510，2.5mm²,1000个/包 | 包 | 10
60 | O型接压端子 | 黄铜 RV2-8（1000只） | 包 | 3
61 | 焊锡 | 63%无铅锡线0.8（100克） | 卷 | 5
62 | 助焊松香 | 铝盒装（总重100g）高纯度助焊松香 | 盒 | 1
63 | 螺丝 | 圆头螺丝 M4*45镀白锌100颗装 | 包 | 20
64 | 螺母 | M4镀白锌500颗装 | 包 | 10
65 | 垫片 | 4×8×0.5mm （1斤约4170个） | 斤 | 2
66 | 导轨式灭火器 | CZ321 | 个 | 10
67 | 熔体 | RT28-32 10A 10只装 | 盒 | 20
68 | 熔断器底座 | RT28-32X底座 3P | 个 | 10
69 | 熔断器底座 | RT28-32X底座 1P | 个 | 20
70 | 接线盒（带盖子） | 100×100×75mm | 个 | 30
71 | 接线盒（带盖子） | 200×120×75mm | 个 | 30
72 | 86型明装底盒 | 86mm*86mm*30mm | 盒 | 300
73 | 三位按钮盒 | NPH1-30 | 个 | 15
74 | 两位按钮盒 | NPH1-20 | 个 | 15
75 | 一位按钮盒 | NPH1-10 | 个 | 15
76 | 一位按钮盒 | BX1白色 | 个 | 20
77 | 二位按钮盒 | BX2白色 | 个 | 15
78 | 三位按钮盒 | BX3白色 | 个 | 20
79 | PVC 线槽 | 120×50mm 2.3mm，2米/根 | 米 | 60
80 | PVC 线槽 | 60×40mm,壁厚1.4mm，2米/根 | 米 | 60
81 | 行线槽 | 高*宽 60*40 | 米 | 60
82 | 行线槽 | 高40mm*宽35mm | 米 | 80
83 | 网孔式托盘桥架 | 镀锌150*20*1.2mm、2米/根，3排安装孔 | 米 | 40
84 | C45铝导轨 | 铝制 35*7.5*1.1mm | 米 | 50
85 | DIN导轨 | 镀彩锌 DIN35mm 标准 | 米 | 50
86 | 水晶头 | 超五类千兆工程款(100颗/盒） | 盒 | 25
87 | 手工锯锯片 | 12”柔性24齿/93407 | 根 | 20
88 | 曲线锯锯条 | 龙翼刃-金属用锯条（5支装紫色） | 盒 | 10
89 | 硬质合金开孔器 | 博世，Ф20mm，新版蓝漆 | 只 | 1
90 | 硬质合金开孔器 | 博世，Ф22mm，新版蓝漆 | 只 | 5
91 | 硒鼓 | 适用惠普M436型号（21000页 CF256XX超大容量） | 盒 | 2
92 | 18V锂电池 | 牧田18V-20V-6.0A | 个 | 2
93 | 电池 | 5号电池/20颗装 | 盒 | 1
94 | 电池 | 7号电池/20颗装 | 盒 | 1
95 | 墨粉 | 适配华为 F-1500 粉盒 1500页 | 盒 | 2
96 | 24V灯带 | 24V2835带电源线（单排）包胶防水-2米 自带背胶 | 条 | 5
97 | 24V人体传感器 | LED 人体感应开关 6A 12/24V 黑色延迟时间可调 PIR 5050灯条模组 | 个 | 5
98 | 24V电源 | 纳米系列24V 40W 厚度15MM 纯铜静音 | 个 | 5
99 | 插头 | 10A两脚 10个/盒 | 盒 | 2
100 | 插头 | 10A三脚 10个/盒 | 盒 | 2
101 | 触摸屏安装盒 | 7寸 215*152威纶通西门子10寸昆仑人机界面手持盒外壳，带两个22的按钮孔 | 个 | 2
102 | 触摸屏安装盒 | 触摸屏安装塑料盒7寸PLC实训台洞洞板触摸屏安装盒215*152外接口 | 个 | 2
103 | 指示灯扳手 | 33mm*93mm 适用于AD16系列 | 把 | 5
104 | 按钮开关扳手 | 33mm*93mm 适用于LA38系列 | 把 | 5
105 | 水平尺 | 两水泡25cm带强磁带腰包-17832 | 套 | 1
106 | 水平尺 | 70TM型22cm带磁02190 | 把 | 1
107 | 斜口钳 | 5寸省力锋利水口钳（薄款） | 把 | 4
108 | 一字螺丝刀 | 63708 3X600mm | 把 | 2
109 | 一字螺丝刀 | 63711 4.5X80mm | 把 | 2
110 | 十字螺丝刀 | 63611 4.5X80mm | 把 | 2
111 | 电子剪切钳 | 78 03 125 | 把 | 1
112 | 针式压线钳 | VSC1 6-4A | 把 | 4
113 | 多功能自动剥线钳 | FS-D6 | 把 | 4
114 | 多功能自动剥线钳 | ST8146（0.2-6平方） | 把 | 4
115 | 鸭嘴式剥线钳 | 808-080 | 把 | 2
116 | 多功能电缆剥线钳 | NO.13（剥皮6-13mm) 不带勾刀 | 把 | 3
117 | 剪刀 | 8PK-SR007 | 把 | 3
118 | 电烙铁 | 969（75W可调温） | 台 | 2
119 | 手电钻 | GSR12V-32 | 把 | 1
120 | 曲线锯 | DJV186Z 裸机 | 台 | 1
合计：¥ 元
投标单位(公章): 投标单位地址: 投标联系人: 投标联系电话: